**UZORKOVANJA PITKE VODE I REZULTATI ANALIZA ZA 2015. GODINU**

Uzorkovanje i analize fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i fizikalno-kemijskih pokazatelja provode se na izvoru i izljevima Zagorske Mrežnice, Bocinog Vrela, Zdiške i Krakara. U 2015. godini Vodovod i kanalizacija d.o.o Ogulin proveo je 227 uzorkovanja, od čega na temelju analiza provedenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 7,05 % uzoraka nije sukladno zahtjevima koje propisuje *Zakon o vodi za ljudsku potrošnju* (NN 56/13), *Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju* (NN 125/13) i *Pravilnik o izmjenama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju* (NN 141/13). Ostalih 92,95% uzoraka zadovoljava navedene zakonske norme. Pored uzorkovanja provedenih od strane Vodovoda i kanalizacije, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije provodi i samostalni monitoring pitke vode prema *Planu programa monitoringa vode za piće za Karlovačku županiju*.

Podaci o uzorkovanjima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin te rezultatima analiza obavljenih u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije nalaze se u Tablici 1.:

Tablica 1. Podaci o uzokovanjima i rezultatima analiza pitke vode za 2015. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR** | **MJERNO MJESTO** | **UKUPAN BROJ UZORAKA NA MJERNOM MJESTU** | | **UKUPAN BROJ UZORAKA PO IZVORIŠTU** | **BROJ NESUKLADNIH UZORAKA NA MJERNOM MJESTU** | **UKUPAN BROJ NESUKLADNIH UZORAKA PO IZVORIŠTU** | **ODNOS NESUKLADNIH I UKUPNOG BROJA UZORAKA PO IZVORIŠTU** |
| **ZAGORSKA MREŽNICA** | CS Zagorska Mrežnica | 26 | | **123** | 4 | 9 | **7,32%** |
| VS Kolići | 25 | | 2 |
| VS Gavani | 24 | | 1 |
| VS Stabarnica | 24 | | 1 |
| Upravna zgrada V i K | 24 | | 1 |
| **JOSIPDOL** | CS Bocino Vrelo | 12 | | **36** | 0 | 0 | **0 %** |
| VS Josipdol | 12 | | 0 |
| Benzinska postaja INA /Restoran "Gradina" | 12 | | 0 |
| **TURKOVIĆI** | CS Zdiška | 12 | | **38** | 0 | 1 | **2,63%** |
| VS Turkovići | 13 | | 1 |
| TP- trgovina Og. Hreljin / Željeznička postaja Og. Hreljin | 13 | | 0 |
| **DREŽNICA** | VS Krakar | 15 | | **30** | 3 | 6 | **20,00%** |
| Područna škola I.B. M. / S.V.D. Pavlović | 15 | | 3 |
| **Ukupno** | | | **227 uzoraka na svim mjernim mjestima** | | | **16 nesukladnih uzoraka na svim mjernim mjestima** | **7,05% nesukladnih uzoraka s obzirom na analize na svim mjernim mjestima** |