VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

OGULIN, Ivana Gorana Kovačića 14

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ZA USLUGE

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE

VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OGULIN

S IZRADOM MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG

STANJA RAZVOJA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI

Evidencijski broj nabave: 83/16 MV

Ogulin, kolovoz 2016.

___________________________________________________________________________

SADRŽAJ

1	OPĆI PODACI	3

1.1	Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:	3

1.2	Služba i osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima:	3

1.3	Podaci o postupku javne nabave	3

1.4.	   Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa……………………….3

2	PODACI O PREDMETU NABAVE	4

2.1	Opis predmeta nabave:	4

2.2	Opis i oznaka grupa predmeta nabave:	4

2.3	Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave:	4

2.4	Tehnička specifikacija predmeta nabave	4

2.5	Troškovnik	4

2.6	Mjesto izvršenja usluge	4

2.7	Rok početka pružanja usluge	4

2.8	Rok završetka pružanja usluge	4

3	RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA	5

3.1	Obavezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje	5

3.2	Ostali razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje	7

3.3	Pravila dostavljanja dokumenata	8

4	ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA	9

4.1	Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje  sposobnost	9

4.2	Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost	9

4.3	Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost	10

4.4. Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja...................................................................13

5	PODACI O PONUDI	13

5.1	Podaci koji se odnose na oblik, način izrade i sadržaj:	13

5.2	Način dostave ponude	15

5.3	Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:	17

5.4	Kriterij za odabir ponude	17

5.5	Jezik i pismo ponude	17

5.6	Rok valjanosti ponude	17

6	VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA	17

6.1	Jamstvo za ozbiljnost ponude.	17

6.2	Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	18

7	ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA	18

8	ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA	19

9	ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE	19

10	DATUM VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA	19

11	ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU	20

12	NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE	20

13	OSTALI BITNI UVJETI	20

14	POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA	21

15	PROJEKTNI ZADATAK/ SPECIFIKACIJA USLUGA	22

16	TROŠKOVNIK	42

PRILOG A1 - PONUDBENI LIST (obrazac za ponudu koju daje samostalni ponuditelj)	43

PRILOG A2 - PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA (obrazac za ponudu koju daje  zajednica ponuditelja)	44

PRILOG B - OBRAZAC IZJAVE O INTEGRITETU	47

PRILOG C - OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA ZA USLUGE KOJE ISPUNJAVAJU PODIZVODITELJI	48

PRILOG D - OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU	49

# OPĆI PODACI

## Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa, te adresa elektroničke pošte:

# VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 14

OIB 75422440757

Telefon 1: +385 47 53 20 33

Telefon 2: +385 47 53 20 43

Fax: +385 47 53 20 34

Internetska adresa: www.vodovod-ogulin.hr

E-mail:  vodovod-bd @ka.t-com.hr

vodovod-pz@ka.t-com.hr

## Služba i osobe zadužene za kontakt s ponuditeljima:

Osobe za kontakt:   Zdravko Paušić,dipl.inž.

Dubravka Boban,dipl.ing.građ.

## Podaci o postupku javne nabave

Vrsta postupka javne nabave:        Otvoreni postupak javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave:    1.500.000,00 kn (bez PDV-a)

Predviđa se sklapanje:                     Ugovor  o javnoj nabavi usluga.

Ne provodi se elektronička dražba.

# 1.4.   Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13.,  143/13. i 13/14., dalje u tekstu: Zakon o javnoj nabavi)   Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin kao Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

- IMZ PROMET d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 4

# PODACI O PREDMETU NABAVE

## Opis predmeta nabave:

Usluga izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom detaljnog matematičkog modela sadašnjeg i  budućeg stanja razvoja i pred studijom izvodljivosti prema Projektnom zadatku/specifikaciji usluga (točka 15. ove Dokumentacije za nadmetanje).

CPV: CPV – 71000000-8 Arhitektonske usluge, inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge, prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa, srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analize.

Evidencijski broj nabave:     81/16   - MV

## Opis i oznaka grupe predmeta nabave:

Nabava se odnosi na cjelokupni predmet nabave.

## Vrsta, kvaliteta i opseg predmeta nabave:

Točan opseg (količina) predmeta nabave određena Projektnim zadatkom/Specifikacijom usluga (točka 15. ove Dokumentacije za nadmetanje), vrsta i kvaliteta prema Projektnom zadatku/Specifikaciji usluga (točka 15. ove Dokumentacije za nadmetanje).

## Tehnička specifikacija predmeta nabave

Prema Projektnom zadatku/Specifikaciji usluga (točka 15. ove Dokumentacije za nadmetanje).

## Troškovnik

U troškovniku se popunjava jedinična cijena koja se množi s jediničnom količinom i tako dobiven umnožak upisuje se u polje koje sadrži ukupnu cijenu stavke.  Polja koja  sadrže ukupnu cijenu stavke zbrajaju se za svako poglavlje troškovnika i upisuju u zato predviđeno polje.  Tako dobiveni zbrojevi za svako poglavlje prikazuju se u rekapitulaciji i zbrajaju se u ukupan iznos ponude bez PDV-a. Na taj iznos obračunava se iznos  PDV-a  i upisuje na predviđeno mjesto. Na kraju se zbrajaju iznos bez PDV-a i PDV i dobiveni iznos se upisuje na crtu za sveukupni iznos.

U točki 16. Dokumentacije za nadmetanje.

## Mjesto izvršenja usluge

Isporuka izrađene projektne dokumentacije na adresi Naručitelja

## Rok početka pružanja usluge

Početak izvršenja usluge je odmah po potpisivanju ugovora o javnoj nabavi.

## Rok završetka pružanja usluge

Krajnji rok ispunjenja usluga  je  24 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

# RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

## Obavezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

3.1.1.    Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog    subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a)    prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b)    prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

### 3.1.2. ako gospodarski subjekt  nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

### 3.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno člancima 67. do 75. Zakona o javnoj nabavi.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.

Izjava o nekažnjavanju koju sastavlja ovlaštena osoba popunjava se i potpisuje prema Prilogu D ove Dokumentacije za nadmetanje, a popunjena i potpisana izjava mora sadržajno u potpunosti odgovarati  tekstu navedenom u Prilogu D ove Dokumentacije za nadmetanje.

Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije za nadmetanje,  javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

a)   dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

b)   jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

c)   izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke a) i b) ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 3.1.1. a) i b).

U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3.1. ove Dokumentacije za nadmetanje  utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz točke 3.1. ove Dokumentacije za nadmetanje, utvrđuju se i za podizvoditelje.

-Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt je dužan u ponudi  dostaviti:

-   potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

-   važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave, ili

-   izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

## Ostali razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje

Naručitelj će isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja:

3.2.1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,

## 3.2.2.  ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta

3.2.3. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

3.2.4. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

-Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točaka  3.2.1. i 3.2.2. ove Dokumentacije za nadmetanje ponuditelja dužan je u ponudi dostaviti:

- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

- važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz podstavka 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili

- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz podstavka 1. ovoga stavka ili dokument iz podstavka 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

-Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.3. ove Dokumentacije za nadmetanje je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju da naručitelj raspolaže dokazima da je ponuditelj u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način, naručitelj će isključiti tog ponuditelja iz postupka javne nabave, te navesti razloge isključenja i dokumentirati ih u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Odluci o odabiru odnosno odluci o poništenju postupka javne nabave.

- Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.2.4. gospodarski subjekt u ponudi sudjelovanja dostavlja:

-dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, ili

-jednakovrijedni dokumenta koji  izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako  se ne izdaje dokument iz evidencije iz stavka 1, ili

-izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred  nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta  ili izjavu sa ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz stavka 1 i 2 .

Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi iz točke 3. ove Dokumentacije za nadmetanje se dostavljaju se i utvrđuju  za sve članove zajednice ponuditelja (gospodarske subjekte) pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podizvoditelja, okolnosti iz točke 3.2. ove Dokumentacije za nadmetanje, utvrđuju se i za podizvoditelje.

## Pravila dostavljanja dokumenata

## Svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja (sudskog tumača).

Dokazi se mogu dostaviti i u preslikama. Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako najpovoljniji ponuditelj  u roku od 8 dana ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava uvjete koje je odredio javni naručitelj, javni naručitelj će isključiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu te izvršiti ponovno rangiranje pristiglih ponuda.

Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja iz ove točke, naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

# ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

U svrhu utvrđivanja sposobnosti ponuditelja za izvršenja ugovora Ponuditelji, odnosno zajednice ponuditelja, dužni su u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuju svoju:

- Pravnu i poslovnu sposobnost,

- Financijsku sposobnost,

- Tehničku i stručnu sposobnost.

Na dokaze iz ove točke primjenjuje se točka 3.3. ove Dokumentacije za nadmetanje vezana za pravila dostavljanja dokumenata.

## Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima se dokazuje  sposobnost

### Svaki ponuditelj u postupku javne nabave svojim upisom u sudski , obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave, što dokazuje:

- Izvodom iz sudskog,  obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta ponuditelja, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

## Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

4.2.1.   Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati da je u  prethodne 3 (tri) dostupne

financijske  godine  ostvario pojedinačni ukupni godišnji promet  minimalno u iznosu

jednakom  iznosu procijenjene vrijednosti nabave  ili većem , a što dokazuje:

Dokaz o bonitetu – BON -1

Odgovarajući financijski izvještaj čije je objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog

subjekta za prethodno obračunsko razdoblje.

Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da je u prethodnom obračunskom razdoblju ostvario pozitivan financijski rezultat.

Obrtnici, umjesto dokumenta  BON -1  prilažu potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave i pregled primitka i izdataka za prethodnu godinu.

Ponuditelj koji nisu u mogućnosti dostaviti BON – 1 jer nisu poslovali tijekom protekle godine, dužni su o tome priložiti izjavu.

4.2.2.   Dokaz o solventnosti:

BON – 2 ILI SOL -2 ILI sl.:

Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Gospodarski subjekt mora dokazati da nije bio u blokadi u posljednjih 6 mjeseci do dana objave poziva za nadmetanje.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je u ponudi dostaviti BON – 2/ SOL-2. Ako gospodarski subjekt ima više od jednog računa za redovno poslovanje, dužan je dostaviti obrazac BON-2/ SOL-2 za glavni račun (račun za izvršenje).

Obrazloženje:  Ispunjenjem uvjeta financijske sposobnosti ponuditelj dokazuje da ima

potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmet nabave.

## Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost

### Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnost, što dokazuje:

- popisom ugovora o istim ili istovrsnim uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.  Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže najmanje jedna potvrda potpisana ili izdana od naručitelja za jedan ili više ugovora čiji zbrojeni iznos je jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže najmanje jedna potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena, za jedan ili više ugovora čiji zbrojeni iznos je jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nabave.

Minimalno jedna referenca sa navedenog popisa mora biti vezana uz vodoopskrbni sustav sa duljinom mreže cjevovoda iznad 300 km. (Ovaj kriterij proizlazi iz predmetnog sustava čiji svaki dio jest upravo iznad te veličine)

Naručitelj zadržava pravo izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Istovrsnim uslugama u smislu ove točke smatra se:

- izrada studija, idejnih i/ili koncepcijskog rješenja sustava vodoopskrbe s izradom detaljnog kalibriranog hidrauličkog modela sadašnjeg stanja na temelju provedenih mjerenja tlakova i protoka; te budućeg stanja s DMA zonama i predstudijom izvodljivosti (min. jedna potvrda),

- analiza i racionalizacija potrošnje u vodoopskrbnom sustavu u skladu sa standardima IWA metodologije s izračunom ILI indikatora pri čemu brojčana vrijednost ILI indikatora po završetku implementacije projekta treba biti smanjena za minimalno 30% u odnosu na početno utvrđenu vrijednost (min. jedna potvrda)

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima koji su navedeni u Popisu Ponuditelja mora

sadržavati sljedeće podatke:

-  naziv i sjedište ugovornih strana,

-  predmet ugovora -  vrijednost ugovora,

-  vrijeme  i  mjesto ispunjenja ugovora

-  navod o uredno ispunjenim ugovorima, koji mora biti ovjeren pravovaljanim potpisom i

pečatom  druge ugovorne strane iz ugovora za koji se potvrda daje.

4.3.2. Navod o tehničkim stručnjacima

koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete (članak 72., stavak 5., točka 2. Zakona o javnoj nabavi)

Naziv dokumenta:

Popis s podacima o stručnom kadru kojim ponuditelj raspolaže i koji će sudjelovati u realizaciji projekta koji mora najmanje sadržavati slijedeće uvjete:

Šest (6) stručnjaka u vodoopskrbi:

- jedan (1) stručnjak za vodoopskrbu – voditelj   izrade:   dipl.ing.građ. (visoka stručna sprema) s minimalno 10 godina staža u struci, s referencama na izradi

- minimalno jedne (1) studije/idejnog/koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava, koja se odnosi na sustav vodoopskrbe duljine minimalno 300 km,

- minimalno jedne (1) studije/idejnog/koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava, koja se odnosi na sustav vodoopskrbe, s izradom detaljnog, kalibriranog hidrauličkog modela, na temelju istovremeno provedenih mjerenja tlakova (minimalno 10 lokacija) i protoka (minimalno 1 lokacija) i hidrauličkim analizama stacionarnih i nestacionarnih pojava u sustavu,

- jedan (1) stručnjak za vodoopskrbu – dipl.ing.građ. (visoka stručna sprema)  s minimalno 3 godine staža u struci, s referencama na izradi:

- minimalno jedne (1) studije/idejnog/koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava, koja se odnosi na sustav vodoopskrbe duljine minimalno 300 km,

- minimalno jedne (1) studije/idejnog/koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava, koja se odnosi na sustav vodoopskrbe  s formiranjem DMA zona za provođenje strategije smanjenja gubitaka u sustavu.

- jedan (1) stručnjak   - dipl. ing. el.  (visoka stručna sprema) s minimalno 5 godina staža u struci i iskustvom na poslovima izrade koncepcijskog rješenja ili projektne dokumentacije NUS-a u vodoopskrbi.

- jedan (1) stručnjak za vodoopskrbu – suradnik na projektu - dipl.ing.građ.  (visoka stručna sprema) – minimalno  5  godina iskustva u struci

- jedan (1) stručnjak za mjerenje i analize protoka i tlaka u DMA zonama – srednja stručna sprema s minimalno 5 godina iskustva i minimalno dvije (2) reference na:

- provođenju mjerenja protoka i tlaka u DMA zonama vodoopskrbnog sustava

- provođenju obuke ljudi u domenama tehnologije i metodologije za kontrolu gubitaka vode u komunalnim društvima

- provođenju analiza stanja u DMA zonama prema IWA metodologiji.

6.   jedan (1) stručnjak  za financijsko-ekonomske analize –  dipl.oecc. (visoka stručna sprema)  - minimalno  5 godina rada  u struci, s referencama na izradi minimalno jedne (1)  prihvaćene  Predinvesticijske studije i/ili   Studije izvodljivosti u sustavima vodoopskrbe za sufinanciranje iz EU fondova (ISPA, IPA,    Strukturni ili kohezijski fond)

Napomena:

- Visoka stručna sprema podrazumijeva završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij .

- Ista osoba ne može biti imenovana na više pozicija

U svrhu dokazivanja sposobnosti iz ovog poglavlja ponuditelji su dužni dostaviti slijedeće:

-   Izjava ponuditelja o stručnom kadru koji će sudjelovati u realizaciji usluge

- Životopisom s navedenim specifičnim stručnim iskustvom.

- Preslikom diplome,

- Važećim potvrdama o upisu u Imenike hrvatskih komora,

- Potvrdom poslodavca o stažu ostvarenom u struci

- Potvrdom naručitelja/poslodavca o uredno ispunjenim ugovorima iz kojih je vidljivo specifično radno iskustvo koje se traži ovom dokumentacijom

Ponuditelj je dužan uz životopis svakog tehničkog stručnjaka priložiti minimalno dvije ovjerene potvrde Naručitelja iz kojih je vidljivo da je navedena stručna osoba izvršila ugovore u svojstvu kako je navedeno u životopisu (specifično stručno iskustvo),  čime dokazuje da ima tražene reference.

Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Zahtijevana stručnost je neophodna za izradu ovog složenog projekta sve sukladno projektnom zadatku.

Gospodarski subjekt koji će biti odabran kao najpovoljniji ponuditelj u ovom postupku javne nabave i s kojim naručitelj sklopi ugovor o javnoj nabavi, obvezan je za izvršenje usluge angažirati sve osobe koje je naveo.

Voditelj izrade  predmetne  nabave  obvezan je sudjelovati na koordinacijskim sastancima koji će se održavati minimalno dva puta mjesečno.

## Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Gospodarski subjekt iz zajednice ponuditelja moraju pojedinačno (svaki za sebe) dokazati okolnosti iz točke 3. i točke 4.1. ove Dokumentacije za nadmetanje. Za ispunjavanje uvjeta financijske i/ili tehničke sposobnosti, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili na sposobnost drugih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju zajednica ponuditelja mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse (odgovarajućim dokazima  sposobnosti), sve sukladno članku 71. stavak 2. i 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi.

# PODACI O PONUDI

## Podaci koji se odnose na oblik, način izrade i sadržaj:

5.1.2.    Sadržaj i redoslijed slaganja ponude

Ponuda u elektroničkom obliku (e-ponuda)

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (e-ponuda), u elektroničkom obliku moraju biti priloženi (upload-ani, skenirani) svi dijelovi ponude.

Sukladno tome kreirana ponuda u elektroničkom obliku (e-ponuda) mora sadržavati:

- Sadržaj ponude (ako se ponuda sastoji od više dijelova, svi dijelovi moraju biti navedeni u sadržaju ponude; dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku moraju biti navedeni u sadržaju ponude), u elektroničkom obliku

- Popunjeni (generirani) ponudbeni list sukladno obrascu EOJN

- Obrasce, ako je primjenjivo – ispunjeni obrazac ponude za zajednicu ponuditelja i/ili za podizvoditelje, u elektroničkom obliku

- Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja, u elektroničkom obliku

- Skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude, u obliku bankarske garancije  (izvornik se obvezno dostavlja u papirnatom obliku kako je određeno točkom 6.1 . dokumentacije za nadmetanje) ili skenirani dokaz o uplati novčanog pologa

- Tražene ostale razloge isključenja i dokaze pravne i poslovne i tehničke sposobnosti, u elektroničkom obliku

- Popunjen Troškovnik

5.1.3.   Tajnost ponude

Ne dovodeći u pitanje primjenu odredaba Zakona o javnoj nabavi, osobito onih koje se odnose na objavljivanje obavijesti o sklopljenim ugovorima te na sadržaj odluka i zapisnika koje Naručitelj dostavlja ponuditeljima,  Naručitelj je obvezan čuvati i ne smije dati na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskog subjekta koje su oni sukladno posebnim propisima označili poslovnom tajnom. Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni.  Gospodarski subjekti ne smiju označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i  cijeni ponude .

5.1.4.    Troškovi ponude

Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi njegovog sudjelovanja u nadmetanju (uključujući troškove izrade i dostave,  obilaska trase i dr.),  a  Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran ili dužan snositi troškove bez obzira na vođenje ili ishod nadmetanja.

5.1.5.     Dodatne informacije i objašnjenja dokumentacije za nadmetanje

5.1.5.1.  Od dana objave poziva za nadmetanje, javni naručitelj obvezan je dokumentaciju za

nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

5.1.5.2.   Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati

objašnjenja i izmjene vezane  za dokumentaciju za nadmetanje, a naručitelj je dužan

odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je

dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj  je obvezan odgovor

staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok

za dostavu ponuda u postupku javne nabave.  Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen

naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu

ponuda u postupku javne nabave.

5.1.5.3.    Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna

dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje sukladno točki 5.1.5.1., ako naručitelj

nije na pravodoban zahtjev odgovorio sukladno točki 5.1.5.2. ili ako se ponude mogu

sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata

koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, naručitelj je dužan rok za dostavu

ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti

upoznati sa svim informacijama potrebnim za izradu ponude.

5.1.5.4.   Ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju,

obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje deset dana za dostavu ponude . Ako je potrebno, javni naručitelj obvezan je izmijeniti ili ispraviti poziv za nadmetanje.

5.1.6.  	    Komunikacija i razmjena informacija između javnog naručitelja i

gospodarskog subjekta

5.1.6.1.    Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između  naručitelja i ponuditelja

može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkim sredstvima ili

kombinacijom tih sredstava prema odabiru naručitelja. Odabrano komunikacijsko

sredstvo mora biti opće dostupno te ne smije ponuditeljima ograničavati pristup

nadmetanju.

5.1.6.2.    Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se

očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe naručitelja, odnosno ocjenjivački sud ,  smiju imati uvid u sadržaj ponuda tek nakon isteka roka za dostavu ponuda.

## Način dostave ponude

U ovom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda u skladu sa člankom 54. Zakona o javnoj nabavi,  Glavom V.  Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) i dokumentacijom za nadmetanje.

U skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08 i 30/14) i pripadnih podzakonskih propisa, prije dostave svoje ponude ponuditelj je obvezan ponudu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao i vlastoručni potpis i otisak službenog pečata na papiru, povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

Ako kod dostave ponude u elektroničkom obliku ponuditelju  iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, Naručitelj prihvaća dostavu  u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog  oblika ne mogu dostaviti elektronički ili dijelova za čiju su izradu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu , zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Dostava dijelova ponude u papirnatom obliku mora biti u roku za dostavu ponuda, dostavljeno u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda, te takva omotnica mora sadržavati sve tražene podatke , s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se  dostavlja/ju odvojeno“, uvezano i numerirano u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, te je ponuditelj obvezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu i grupu se dijelovi ponude u papirnatom obliku odnose i s naznakom „Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno – Izrada koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja obuhvata vodovoda Ogulin s izradom matematičkog modela“.

U slučaju dostave dijelova ponude u papirnatom obliku kao vrijeme dostave ponude uzet će se vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN. Ponuda se smatra pravodobnom ako i dijelovi ponude koji se dostavljaju u papirnatom obliku budu zaprimljeni na adresi Naručitelja do roka za otvaranje ponuda.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između Ponuditelja i Naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Ovlaštene osobe Naručitelja imat će uvid u sadržaj ponude tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da Naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, EOJN će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, EOJN će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivama Naručitelja.

Smatrat će se da je ponuda dostavljena Naručitelju kao elektronička ponuda, ako su prilikom predaje ispunjeni / zadovoljeni slijedeći uvjeti:

- Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave, prijavio u EOJN kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem EOJN

-Da je svoju ponudu ispravno elektronički potpisao uporabom naprednog elektroničkog potpisa (Financijska agencija FINA je za sada jedini registrirani izdavatelj digitalnih certifikata pri Ministarstvu gospodarstva RH)

-Da je u roku za predaju ponuda putem EOJN dostavio ponudu te o tome zaprimio potvrdu od EOJN o uspješno predanoj ponudi.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama EOJN, na adresi http://eojn.nn.hr//Oglasnik.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN,  njegov zastoj u radu ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN.

U  slučaju tehničkih pitanja i poteškoća vezanih za elektroničku predaju ponuda upućujemo zainteresirane gospodarske subjekte da se obrate Službi za korisnike EOJN.

## Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude daje se za cjelokupan predmet nabave.

Cijena je nepromjenjiva.

Cijena se izražava u hrvatskim kunama.

Gospodarskim subjektima se preporuča  da prije dostavljanja ponude prouče kompletnu Dokumentaciju za nadmetanje temeljem koje će ponuditi usluge koje su predmet nabave i da se upoznaju  s lokacijama kao i s uvjetima za ispunjenje usluga, jer iz razloga nepoznavanja istih neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude (nakon isteka roka za dostavu ponuda) ili bilo koje druge odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje odnosno Ugovora.

## Kriterij za odabir ponude

Najpovoljnija ponuda jest prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom, sukladno članku 82. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi.

## Jezik i pismo ponude

Svi sastavni dijelovi ponude dostavljaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dijelovi ponude na drugim jezicima, moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog vještaka i priloženi u ponudi.

## Rok valjanosti ponude

Valjanost ponude je najmanje 120 (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

# VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

## Jamstvo za ozbiljnost ponude.

Oblik jamstva:  bankarska garancija.

Uvjeti  jamstva:  visina jamstva u iznosu od 50.000,00 kuna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude:  najmanje do roka valjanosti ponude.

Jamstvom za ozbiljnost ponude Izdavatelj se neopozivo obvezuje da će na prvi pisani zahtjev Naručitelja bez prava prigovora platiti cjelokupan iznos, a što je potrebno navesti na samom jamstvu. Jamstvo za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv predmeta nabave i Evidencijski broj nabave.

Umjesto bankarske garancije  ponuditelj može dati novčani polog u iznosu od  50.000,00 kuna na račun Naručitelja Vodovod i kanalizacije d.o.o. Ogulin, kod PBZ , na transakcijski račun  IBAN: HR6623400091110037844.

Napomena kod dostave ponude u elektroničkom obliku (e-ponuda):

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvornika bankarske garancije  koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju u papirnatom obliku , a u sklopu elektronički uvezane  i dostavljene ponude uvrštava skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude .

U ponudi se mora dostaviti dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude i nedostatak takva dokaza je neotklonjiv nedostatak ponude.

Naručitelj je ovlašten naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:

- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

- ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,

- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,

- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

## Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Obvezan sastojak ugovora o nabavi u obliku bankarske garancije  u najmanjem iznosu od 20% ukupne ugovorne cijene bez PDV-a.

# ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje obavljenih usluga izvršiti će se na poslovni račun odabranog ponuditelja (odnosno podizvoditelja u slučaju iz točke 9. ove Dokumentacije za nadmetanje) na temelju računa Izvršitelja,  uz koje se prilaže zapisnik o stanju ispunjenja Usluga.

Računi se ispostavljaju prema napredovanju obavljanja Usluga, najviše jednom mjesečno za obavljene Usluge.

Ispostavljeni račun Naručitelj će platiti u roku do 60 dana po njegovom primitku, uz uvjet ovjere od osobe ovlaštene za nadzor provedbe ugovora  o nabavi od strane Naručitelja.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će izvesti podizvoditelj,  naručitelj neposredno plaća  podizvoditelju.

# ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Ponuda zajednice ponuditelja sadrži naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude, naziv i sjedište nositelja ponude (prema obrascu A2 ove Dokumentacije za nadmetanje). U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Ponuditelji iz zajednice ponuditelja dužni su nakon odabira sklopiti konzorcijski ugovor (ugovor o ortaštvu, o zajedničkom projektu ili sl.) potreban za izvršenje ugovora. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, ugovorom iz ovoga stavka.

# ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE

Ponuditelj, odnosno zajednica ponuditelja, koji namjerava ustupiti dio ili dijelove ponude podizvoditeljima, u svojoj ponudi mora jasno navesti podatke o svim podizvoditeljima (naziv i sjedište) i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor.

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i

– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

U slučaju iz ove točke, gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti dokaze o nepostojanju razloga isključenja podizvoditelja kako je traženo točkom 3. ove Dokumentacije za nadmetanje, te dokaz pravne i poslovne sposobnosti podizvoditelja kako je traženo točkom 4.1. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Naručitelj će neposredno plaćati podizvoditelju za pružene usluge.

Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi

# DATUM VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je:   09.09.2016. godine u 10,00 sati.

Otvaranje ponuda obavit će se na adresi  UPOV-a Ogulin, Dražice 31, Ogulin

09.09.2016. godine u 10,00 sati.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju će EOJN  bez odgode elektroničkim putem dostaviti potvrdu o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednim brojem ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ponuda  mora biti zaprimljena do roka za dostavu ponuda.

# ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda bit će donesena i dostavljena svim sudionicima javnog nadmetanja na dokaziv način,  u roku od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda i bit će objavljena u EOJN.

Naručitelj će poništiti postupak javne nabave ako budu ispunjeni uvjeti za poništenje prema Zakonu o javnoj nabavi, a time ne snosi nikakve troškove niti druge obveze prema ponuditeljima.

# NAZIV I ADRESA ŽALBENOG TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/V, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu s prethodnim stavkom smatrat će se nepravodobnom.

Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za Dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloga poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

# OSTALI BITNI UVJETI

Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13., 143/13. i 13/14.).

Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku.

Naručitelj će Dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektronički oglasnik javne nabave.

# POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Bitni uvjeti ugovora su:

- rok ispunjenja Usluga,

- nepromjenjivost i sveobuhvatnost ugovorne cijene,

- zaštita tajnosti podataka Naručitelja koje sazna ponuditelj/izvršitelj pri ispunjenju Usluga,

- ugovaranje dostave pravilno ispunjenih sredstava osiguranja za dobro izvršenje Ugovora o nabavi prema točki 6.2.  ove Dokumentacije za nadmetanje,

- ugovaranje ugovorne kazne za uredno izvršenje ugovora u visini od 2%o (dva promila) dnevno na iznos ugovorne cijene u neizvršenom dijelu, do najviše 10% ugovorne cijene, za zakašnjenje u izvršenju i/ili neizvršenje ugovornih obveza odabranog ponuditelja,

- verifikacija Usluga obuhvaća reviziju projektne dokumentacije kada je to propisano zakonom, recenziju projektne dokumentacije odnosno provjeru usklađenosti projektne dokumentacije sa projektnim zadatkom sukladno propisima o gradnji i pravilima struke,

- ostali uvjeti koji se prema Zakonu o obveznim odnosima smatraju bitnim elementima ugovora za predmetne Usluge, koji će sukladno odredbama ove Dokumentaciji za nadmetanje, Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o obveznim odnosima, te ostalim relevantnim propisima biti ugovoreni ugovorom o nabavi.

# PROJEKTNI ZADATAK

KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OGULIN S IZRADOM  MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA

# I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI

# SADRŽAJ:

1. UVOD

1.1. PROBLEMATIKA

1.2. PROSTOR OBUHVATA

# 2. OPIS PROJEKTNOG PROGRAMA

2.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA IZGRAĐENOSTI SUSTAVA

2.2. ANALIZA POTREBA ZA VODOM

# 2.3. AŽURIRANJE POSTOJEĆEG  MATEMATIČKI MODEL A

# 2.4.  PROVOĐENJE MJERENJA PROTOKA I TLAKA

# 2.5.  KALIBRACIJA MODELA POSTOJEĆEG STANJA

# 2.6. ANALIZA STANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PREMA IWA METODOLOGIJI

# 2.7. KONCEPCIJSKO RJEŠENJE DMA ZONA

# 2.8. KONCEPCIJSKO RJEŠENJE NADZORNO - UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

# 2.9. MATEMATIČKI MODEL PLANIRANOG STANJA

# 2.10. APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK SVIH MJERA UNAPREĐENJA SUSTAVA

# 2.11. PREDSTUDIJA IZVODLJIVOSTI

# 2.12. FINANCIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA

# 2.13. EDUKACIJA KORISNIKA HIDRAULIČKOG MODELA

# 3. PODACI I PODLOGE ZA IZRADU STUDIJE

4.OPĆE I POSEBNE NAPOMENE

# 1. UVOD

OPĆI PODACI O NARUČITELJU I DOKUMENTACIJI

# 1.1.       NARUČITELJ: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN

# 1.	OIB 75422440757

2.	Adresa: Ivana Gorana Kovačića 14

3.	Telefon +385 47 53 20 33

1.2.	NASLOV ZADATKA: Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Ogulin, s izradom  matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudija izvodljivosti

1.3.	RAZINA OBRADE: 	Studijska analiza

# 1.1 PROBLEMATIKA

Gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Republike Hrvatske predstavljaju velik problem, a obično se prikazuju kao razlika zahvaćene i fakturirane količine vode. Danas se iz javnih vodoopskrbnih sustava u Hrvatskoj gubi prosječno oko 50% zahvaćene vode, što višestruko prekoračuje i granične kriterije koji se primjenjuju u suvremenoj praksi, a to je posljedica nekvalitetne zakonske regulative, starosti sustava, lošeg tekućeg i investicijskog održavanja, ugradbe nekvalitetnih materijala i neevidentirane potrošnje vode. Pored toga, ovi gubici u nekim sustavima već dosežu i alarmantnih 80%.

Obzirom na to da u Republici Hrvatskoj generalno gledano ima dovoljno vode za opskrbu stanovništva, često je prevladalo rješenje da se za zadovoljenje povećanih potreba za vodom traže nova izvorišta, umjesto da se saniraju gubici vode iz postojećih sustava i onda tako sačuvana voda koristi za daljnju opskrbu stanovništva, odnosno za smanjenje pogonskih troškova sustava.

Iz izloženih podataka evidentno je da problemu gubitaka vode treba posvetiti izuzetnu pozornost tj. treba pristupiti njihovoj sanaciji, kako bi se u planiranom roku sveli na tolerantne veličine. Ovdje se mora istaći i prisutan trend u Europi i Svijetu u primjeni različitih metodologija pa i nove metodologije analize gubitaka vode razvijene pod okriljem Svjetskog udruženja za vode (IWA- International Water Association) a koja koristi nove i transparentnije pokazatelje stanja u sustavu u odnosu na postojeće standarde. Svrsishodnost nove metodologije prepoznata je i od strane međunarodnih institucija poput Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije koje ju aktivno promiču a primjerice Institut svjetske banke je na tom tragu utvrdio i posebne kriterije ocjene učinkovitosti vodoopskrbnog sustava u domeni gubitaka vode.

Poznato je da se smanjenje gubitaka u sustavu i njegovo optimalno korištenje i razvoj, može najučinkovitije provoditi samo uz formirani hidraulički matematički model, pri čemu se uz provedbu simulacija pogona u sadašnjem i budućem stanju izgradnje, mogu detektirati sva nelogična stanja koja odstupaju od normalnog režima pogona i upućuju na pojavu prekomjernih gubitaka vode, povećanja tlakova, neracionalnih objekata i sl., te pravovremeno predvidjeti i na optimalan način korigirati razvoj vodoopskrbnog sustava.

U pravilu se u studijama, idejnim rješenjima i idejnim projektima, u okviru kojih se razmatra vodoopskrbna problematika šireg područja, analizira cjeloviti vodoopskrbni sustav, odnosno, formira hidraulički matematički model, a na temelju provedenih analiza i simulacija donose zaključci vezano na postojeće stanje, upravljanje, održavanje i daljnji razvoj.

Pored naprijed navedenog, hidraulički matematički model se, nakon implementacije, stavlja u svakodnevnu uporabu kao operativni program pomoću kojeg se rukovodi eksploatacijom vodoopskrbnog sustava, pri čemu se vrši i kontinuirana kalibracija istog.

Posebno je važno naglasiti i to da, nakon provedene obuke stručnog kadra Investitora. nivo tehničko-tehnoloških znanja ovog kadra u pogledu vodoopskrbnog sustava kojim gospodare u pravilu bude dignut na daleko višu razinu u odnosu na početno stanje, obzirom da stručni kadar postaje osposobljen za rukovođenje vodoopskrbnim sustavom na suvremen, kvalitetan i učinkovit način.

Iz tih razloga je, a u svrhu stvaranja uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja, te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbe područja obuhvata vodovoda Ogulin, izrađen i ovaj Projektni zadatak.

# 1.2. PROSTOR OBUHVATA

# Lokacija sustava

Analiza cjelovitog vodoopskrbnog sustava, kako je u opisu pristupa problemu sanacije gubitaka napisano, trebala bi obuhvatiti vodoopskrbne sustave na području Vodovoda Ogulin.

Vodoopskrbni sustav pod ingerencijom poduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin opskrbljuje područja Ogulin, Josipdol i Tounj te gravitirajuća naselja kao i

naselje Drežnica i u budućnosti naselje Jasenak – Vrelo.

Sustav se sastoji od pet podsustava: Ogulin-Tounj,Turkovići,Josipdol,Drežnica i Jasenak-Vrelo. Podsustavi su međusobno neovisni s mogućnošću spajanja.

Podsustav Ogulin-Tounj napajan je iz vodocrpilišta Zagorska Mrežnica. Voda se preko istoimene crpne stanice pumpa u VS Kolići iz koje se gravitacijski transportira u dva smjera: na jug prema Zagorju , te na sjever gdje se cjevovod račva prema VS Gavani tj. u drugom smjeru prema VS Stabarnica. VS Gavani opskrbljuje Ogulin, dok se iz VS Stabarnica napajaju tri cjevovoda: AC cjevovod promjera 250 mm prema Ogulinu, duktilna cijev promjera 200 mm za VS Razdolje iz koje se opskrbljuju naselja sjeverno od vodospreme te LJŽ cjevovod koji opskrbljuje Oštarije i Tounj.

Podsustav Josipdol opskrbljen je s izvora Bocino Vrelo na kojem se voda pumpa u VS Bocino Vrelo iz koje se gravitacijski opskrbljuju stanovnici do naselja Ravnice Oštarijske i Skradnik na sjeveru, Kut na istoku te CS Klanac i CS Cindrići na jugu. CS Klanac pumpa vodu u VS Salopeki Modruški, dok CS Cindrići pumpaju vodu direktno do potrošača.

Sa izvora Zdiška voda se crpi u VS Turkovići iz koje su gravitacijski prema istoku opskrbljena naselja prema Ogulinu, dok drugi cjevovod opskrbljuje naselja u smjeru sjevera zaključno s naseljem Kučaj.

Podsustav Drežnica opskrbljuje se pitkom vodom sa izvorišta Kosanović vrelo sa kojega se crpi voda u vodospremu te se većim dijelom gravitacijski opskrbljuju zaseoci u Drežnici.Djelovi naselja opskrbljeni su pitkom vodom od precrpne stanice Zrnići.

Podsustav Jasenak-Vrelo izgrađen je u funkciji vodosnabdijevanja HOC-a Bjelolasica te je isti potrebno proširiti na selo Jasenak sukladno budućim analizama sustava opskrbe pitkom vodom.

Pitka voda se crpi iz izvorišta Vrelo u vodospremu na obronku Bjelolasice te se distribuira kroz naselje Vrelo do HOC-a Bjelolasica.

# 2. OPIS PROJEKTNOG PROGRAMA

Temeljem evidentiranog postojećeg stanja i tehničke dokumentacije koja definira koncepciju vodoopskrbnog sustava potrebno je analizirati sustav i formirati hidraulički matematički model vodoopskrbnog sustava unutar područja obuhvata. Potrebne radove za ispunjenje ovog projektnog zadatka izrađivač ove Studije će provesti prema osnovnim cjelinama kako slijedi:

- izrada katastra vodova vodoopskrbnog sustava

- ažuriranje postojećeg matematičkog modela sa svim elementima sustava

- provođenje mjerenja protoka i tlaka s ciljem utvrđivanja postojećeg stanja u sustavu po pitanju gubitaka vode u većim cjelinama, pilot DMA zoni, i za potrebe kalibriranja matematičkog modela uključujući snimanje prijelaznih pojava u sustavu, hidrauličkih udara tj. promjene tlaka uslijed naglog povećanja ili smanjenja protoka

- kalibracija modela radi utvrđivanja satnih neravnomjernosti potrošnje pojedinih dijelova sustava, te utvrđivanja mjerodavnih hidrauličkih karakteristika cjevovoda

- analiza rezultata simulacija matematičkog modela, s definiranjem problema u radu vodoopskrbnog sustava

- izraditi proširenu bilancu vode, te proračunati temeljne indikatore za cijeli sustav i pojedine zone, prema IWA metodologiji (ILI indikator , curenja/jedinica mreže/dan, ostali indikatori prema specifikaciji u prilogu)

- analiza osnovnih pokazatelja kvalitete vode (starost vode)

- analiza utroška energije za crpne stanice

- Prijedlog optimalnog rješenja potrebno je definirati na nivou pred-studije izvodljivosti usporedbom minimalno dvije varijante

- Prikazati i modelirati buduće odnosno konačno stanje izgrađenosti sustava za period od 30 godina

- prijedlog prioritetnih mjera i zahvata izgradnje, sanacije i optimalizacije sadašnjeg i budućeg stanja vodoopskrbnog sustava

- izrada koncepcijskog rješenja DMA zona (zone kontrole mjerenja – engl. District Measuring Area)

- izrada koncepcijskog rješenja regulacije tlaka u sustavu i/ili pojedinim zonama

- izrada koncepcijskog rješenja kontrole stvarnih i prividnih gubitaka vode u sustavu i njihovog smanjenja

- izrada koncepcijskog rješenja nadzorno upravljačkog sustava

  - izrada aproksimativnog troškovnika svih mjera sanacije/rekonstrukcije/izgradnje, te unapređenja konačnog stanja sustava

  - izračun perioda povrata investicija i benefita s projekcijom u periodu 30 godina.

U sklopu analize postojećeg stanja, preuzeti i analizirati podatke o svim cjevovodima i objektima (vodospreme, mjerno/regulacijska okna,..) na sustavu, njihov položaj u prostoru (horizontalno i visinski), postojeću opremu i uređaje (čvorišta, zasuni, regulatori tlaka, mjerače protoka i tlaka, itd.), te baze podataka o potrošačima, priključcima i kvarovima na sustavu.

U sklopu analize rezultata simulacija matematičkog modela postojećeg stanja, potrebno je utvrditi sve nedostatke sustava i predložiti zahvate po prioritetima (rekonstrukcije i dogradnje i ugradnju odgovarajuće opreme) sa ciljem ostvarenja optimalizacije rada sadašnjeg i budućeg stanja razvoja vodoopskrbnog sustava. Simulacijom različitih pogonskih stanja na predmetnom matematičkom modelu potrebno je dimenzionirati neizgrađene objekte i predložiti eventualne rekonstrukcije već izgrađenih objekata, a sve u funkciji ostvarenja optimalnih pogonskih uvjeta funkcioniranja i razvoja predmetnog vodoopskrbnog sustava.

# 2.1. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA IZGRAĐENOSTI SUSTAVA

- Detektirati postojeće stanje izgrađenosti vodoopskrbnog sustava iz postojeće dokumentacije

- izrada pregledne situacije mreže i objekata vodoopskrbnog sustava na DOF kartama (1:5000 za naselja, 1:25.000 za područja izvan naselja).

U sklopu ove točke, potrebno je dati situacijski prikaz mreže i objekata vodoopskrbnog sustava, dok same karte treba predati u digitalnom zapisu na CD/DVD-u koji je potrebno priložiti uz ovaj projekt u .pdf i otvorenom .dwg obliku

- tehnički opis postojećeg stanja dopunjen tabličnim prikazom svih objekata (crpne stanice, vodospremnici, vodozahvati/vodocrpilišta, regulatori tlaka)

- odrediti priključenost/pokrivenost s obzirom na podatke o priključcima koje osigura Investitor.

- odrediti lokacije eventualnih postojećih mjernih mjesta s popisom parametara mjerenja, te opisom načina prikupljanja parametara mjerenja i njihovog zapisa i pohrane

# 2.2. ANALIZA POTREBA ZA VODOM

Potrebno je provesti analizu postojećeg stanja na području vodoopskrbnog sustava kao osnove za procjenu - prognozu potreba. Analizom se obuhvaća područje pružanja usluga, a potrebno je prikupiti, te procijeniti podatke s obzirom na kvalitetu pružanja usluga, potrošnju vode i gubitke u posljednje 3 godine.

Karakteristike pružanja usluga:

- Definirati pokrivenost područja za pružanjem usluga i detaljno definirati odnosno procijeniti broj korisnika za svaku kategoriju potrošača (kućanstva, industrija, komercijalne potrebe, javne potrebe…)

- Specificirati potrošnju vode za svaku od prethodno navedenih kategorija, te odrediti specifičnu potrošnju vode po stanovniku za kućanstva i usporediti s razinom potrošnje u zemljama EU.

Temeljem analize postojećeg stanja i ostalih raspoloživih informacija te analize korisnika u prostoru treba pripremiti mogući scenarij razvoja područja, uzimajući u obzir

- Važeće hrvatske propise, te EU direktive

- Nacrt plana provedbe vodno-komunalnih direktiva

- Projekciju kretanja broja stanovnika u budućnosti

- Projekcije razvoja gospodarstva/industrije u budućnosti

- Projekcije kretanja specifične potrošnje (jedinične vodoopskrbne norme) vode u budućnosti

# 2.3.   AŽURIRANJE POSTOJEĆEG MATEMATIČKOG MODELA

Temeljem evidentiranog postojećeg stanja i tehničke dokumentacije koja definira koncepciju vodoopskrbnog sustava potrebno je analizirati sustav i ažurirati postojeći matematički model vodoopskrbnog sustava unutar područja obuhvata vodovoda Ogulin.

Definiranje matematičkog modela postojećeg stanja sa svim elementima sustava

- Definirati prostorni raspored i međusobne odnose svih elemenata sustava

- Definirati visinski položaj čvornih točaka

- Definirati duljine cijevi, hrapavost materijala i unutarnji promjer cijevi

- Definirati postojeće zasune i ventile te njihova podešenja

- Definirati visinski položaj i kapacitete izvorišta

- Definirati visinski položaj crpnih stanica i Q-h krivulju

- Definirati visinski položaj donje kote vodosprema i prekidnih komora, visinsku razliku između donje kote i kote preljeva te zapremninu vodosprema i prekidnih komora

- Definirati princip rada vodosprema, crpnih stanica i njihovu međuovisnost

# 2.4. PROVOĐENJE MJERENJA PROTOKA I TLAKA

- provođenje mjerenja protoka i tlaka na maksimalno 150 mjernih mjesta (točan broj ovisi o veličini sustava), u kampanjama od minimalno četiri (4) uzastopna dana (0-24h) s podacima u kontinuitetu (uz rezoluciju snimanja mjerenja 1 minuta)

- provedba testnih mjerenja tlaka na maksimalno 30 mjernih mjesta s ciljem provjere postojanja prijelaznih, nestacionarnih pojava u sustavu (rezolucija snimanja mjerenja 1  sekunde)

# 2.5. KALIBRACIJA MODELA POSTOJEĆEG STANJA

- kalibracija modela radi utvrđivanja realnih satnih neravnomjernosti potrošnje pojedinih dijelova sustava i karakterističnih potrošača, te utvrđivanja mjerodavnih hidrauličkih karakteristika elemenata vodoopskrbnog sustava

- U svrhu kalibracije potrebno je koristiti sve podatke s eventualne postojeće mjerne opreme i podatke dobivene mjerenjima koja se vrše u sklopu ovog projekta

- analiza rezultata simulacija matematičkog modela, s definiranjem problema u radu vodoopskrbnog sustava

- analiza osnovnih pokazatelja kvalitete vode (starost vode)

- Ukazati na pojave nestacionarnih tečenja u sustavu (ukoliko se takve detektiraju) i njihov intenzitet (prema izvršenim testnim mjerenjima), bez daljnje razrade rješavanja navedenog problema u sklopu ovog projekta

- Grafičkim prikazom usporediti vrijednosti protoka i tlakova dobivenih mjerenjem i simulacijom modela

# 2.6. ANALIZA STANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PREMA IWA METODOLOGIJI

Dosadašnja praksa prepoznaje gubitke vode (ili neprihodovana voda – engl. Non-Revenue Water) kao razliku između količine vode uvedene u sustav (zahvaćene/kupljene količine) i fakturirane (ili prihodovane – engl. Revenue Water) količine vode. Standardni indikator u ovom pristupu je prikaz gubitaka (neprihodovane vode) u % u odnosu na uvedenu količinu vode.

Međutim ovaj način prikaza gubitaka vode ne daje realnu sliku problema tj. efikasnost upravljanja vodoopskrbnim sustavom s gledišta gubitaka vode.

Krajem prošlog stoljeća (službeno od 2000. godine) ustanovljena je nova metoda analize i kontrole gubitaka vode (danas tzv. IWA WLSG metodologija) od strane radne grupe za gubitke vode (nekada WLTF – water loss task force, a od 2010. WLSG – water loss specialist group) pod okriljem međunarodne institucije IWA, International Water Association (Međunarodno udruženje za vode), a ovaj pristup prihvatile su kasnije i druge vodeće svjetske organizacije; American Water Works Association; (Američko udruženje za vode), WHO (svjetska zdravstvena organizacija), World Bank (Svjetska banka) i mnoge druge međunarodne i nacionalne asocijacije.

Temeljna novost koju je donijela IWA WLSG metodologija je Bilanca vode i izračunavanje svih komponenti neprihodovane vode i standardiziranje (unificiranje) pojedinih komponenti i terminologije. U svijetu, a i kod nas do sada je u praksi bilo mnogo različitih metoda obračuna bilance vode što je imalo za rezultat nemogućnost međusobnog razumijevanja i uspoređivanja.

Podatak o gubitku u sustavu (ILI) je omjer preporučen od IWA organizacije, za ostvarivanje ciljeva za navedeni sustav. ILI podatak je bio razvijan da bi služio kao prava slika sustava, da se može usporediti sa drugim sustavima, i da služi za pravilno vođenje sustava u cilju postizanja boljih rezultata.  ILI podatak je omjer količina CARL (Current Annual real losses) – Trenutni godišnji stvarni gubitak i UARL (Unvoidable Annual real losses) – Neizbježni godišnji stvarni gubitak

ILI podatak indicira koliki su trenutni godišnji stvarni gubici isti sa neizbježnim gubicima u sustavu, i kako se sustavom upravlja.

Usporedbu vodoopskrbnog sustava treba svrstati u kategorije stanja sustava.

| Iznos ILI podatka | Kategorija sustava | Mjere aktivnosti u sustavu |
| --- | --- | --- |
| 1 - 2 | A | Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize |
| 2 – 4 | B | Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor |
| 4 - 8 | C | Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno |
| > 8 | D | Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava |

Posebna novost je izračun Stvarnih i Prividnih gubitaka. Kroz poznavanje točnih količina ovog dijela bilance vode moguće je i pravilno planiranje mjera i aktivnosti na njihovom smanjivanju.

- izraditi proširenu bilancu vode, te proračunati indikatore za cijeli sustav i pojedine zone, prema IWA metodologiji

- Odrediti pouzdane ulazne podatke za proračun ILI indikatora (duljina vodoopskrbne mreže, ukupan broj priključnih vodova, srednja vrijednost tlaka u sustavu, bilanca vode)

- srednji tlak za cijeli sustav pojedine zone potrebno je odrediti iz dana srednje godišnje potrošnje uzimajući u obzir sve elemente sustava

- IWA indikatore proračunati prateći smjernice za visoku pouzdanost (95% pouzdanost za podatke i moguće tolerancije u točnosti)

# 2.7. KONCEPCIJSKO RJEŠENJE DMA ZONA

Izrada koncepcijskog rješenja DMA zona obuhvaća kompletan program koji treba provesti za učinkovitu politiku upravljanja tlakom i smanjenje gubicima a sastoji se od slijedećih aktivnosti.

- Uspostava i opis inicijalno određenih DMA zona za potrebe mjerne kampanje

- Uspostava glavnih zona (DMA)

Ovime je potrebno omogućiti potpuno razjašnjavanje bilance vode u poslovnoj jedinici. Osnovni princip koji se treba primijeniti je mjerenje i bilježenje svih protoka koji ulaze ili izlaze iz DMA tako da se za svaku od zona mogu izvesti cjelokupne operativne bilance. Podešavanje granica zona potrebno je prije svega izvesti prema hidrauličkim kriterijima uvažavajući i administrativne granice poslovnih jedinica.

- Uspostava podzona

Cilj ove aktivnosti je podešavanje podzona prema načelima učinkovite politike regulacije i kontrole tlaka. Glavno zoniranje je polazna točka, no uz rezultate hidrauličkih ispitivanja te posebno simulacije matematičkog modela moguće je stanje dodatno unaprijediti uvođenjem podzona.

Kad se krajnje zoniranje definira, aspekt razine tlaka će se proučiti tako da se omogući da tlak koji se isporučuje u svako područje udovoljava trenutnim normama (minimalni tlak), no ne prekoračuje kritične vrijednosti koje pridonose razvoju curenja: cilj će biti da se zadrži maksimalna razina tlaka na  razini komfornog snabdijevanja pri čemu je intencija sniženje tlaka na što nižu vrijednost.

U tom smislu definirat će se područja upravljanja tlakom kako bi se osigurali spomenuti ciljevi uz postavljanje ventila za regulaciju tlaka na točkama dovoda. Uvjeti regulacije tlaka osmislit će se tako da se uzme u obzir posebnost potrošačke modulacije. Strategija uspostavljanja DMA (uspostava kontrolnih područja) je način dobivanja dodatnog razmjera ispitivanja za kontrolu stvarnih gubitaka bilježenjem i analizom razvoja ulaznih protoka u smanjenom području (između 100 do 1000 potrošača). Ova će strategija donijeti važne ulazne podatke tako što će optimizirati programe selektivnog otkrivanja curenja koji su nastavak zoniranja u smislu smanjenja gubitaka.

Politika DMA zona treba biti planirana prema modelu planiranog stanja i detaljnoj analizi troška i koristi budući da podrazumijeva veliko investiranje s obzirom na radove (zamjena graničnih ventila, osnaživanje mreže i opreme mjesta dovoda s mjeračima protoka, tlaka, itd…).

# 2.8. KONCEPCIJSKO RJEŠENJE NADZORNO - UPRAVLJAČKOG SUSTAVA

- Definirati potreban broj i položaj mjernih i mjerno-regulacijskih okana, s potrebnim parametrima mjerenja (i regulacije tlaka) po pojedinom oknu

- Predložiti način prikupljanja podataka, obrade i vizualizacije podataka, i upravljanje sustavom daljinskom vezom

- Predložiti način uklapanja DMA zona u nadzorno upravljački sustav

2.9. MATEMATIČKI MODEL PLANIRANOG STANJA

Simulacijom različitih pogonskih stanja na predmetnom matematičkom modelu potrebno je dimenzionirati neizgrađene objekte i predložiti eventualne rekonstrukcije već izgrađenih objekata, a sve u funkciji ostvarenja optimalnih pogonskih uvjeta funkcioniranja i razvoja predmetnog vodoopskrbnog sustava.

Kod izrade ovog dijela Studije posebnu pažnju potrebno je obratiti na sljedeće:

- Analiza potreba za vodom,

- definirati potrebni budući vodospremnički prostor

- definirati optimalan rad sustava vodoopskrbe u smislu tlakova u mreži,

- Definirati visinski položaj planiranih elemenata vodoopskrbnog sustava

- Modelirati buduće vodoopskrbne objekte (stanice za podizanje tlaka, vodospremnike, vodoopskrbne cjevovode) i provesti potreban broj preliminarnih simulacija i korekcija planiranih ulaznih podataka po prioritetima razvoja i po vodoopskrbnim podsustavima, podijeliti sustav u vodoopskrbne zone, predvidjeti regulaciju tlaka

- Korigirati algoritme rada postojećih objekata prema potrebi

- Provesti simulaciju karakterističnih pogonskih stanja, sve uz razmatranje različitih konfiguracija vodoopskrbnog sustava i predvidivih pogonskih varijanti

- Utvrditi realnu starost vode simulirajući niz dana sa srednjom godišnjom potrošnjom

- Analizirati rezultate provedenih simulacija i na temelju istih potvrditi ili predložiti eventualne korekcije aktualnih postavki koncepcije razvitka, te dimenzionirati ili po potrebi korigirati već definirane (projektirane i izvedene) dimenzije cjevovoda i pripadnih vodovodnih građevina u modelu

- izvršiti dodatno zoniranje sustava u smislu ujednačavanja tlakova u mreži i dovoda vode u pojedine zone

- Procijeniti smanjenje gubitaka kao posljedicu smanjenja tlaka po pojedinoj vodoopskrbnoj zoni

- dati prijedlog prioritetnih mjera i zahvata izgradnje, sanacije i optimalizacije sadašnjeg i budućeg stanja vodoopskrbnog sustava

- Prikazati zaključak provedenih analiza uz sistematizaciju predviđenih mjera izgradnje, rekonstrukcije i sanacije

# 2.10. APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK SVIH MJERA UNAPREĐENJA SUSTAVA

Za definirani razvoj vodoopskrbnog sustava, a prema fazama izgradnje, potrebno je dati procjenu troškova gradnje, rekonstrukcije i sustava upravljanja gubicima i nadzorno-upravljačkog sustava.

2.11. PREDSTUDIJA IZVODLJIVOSTI SA PRIJEDLOGOM OPTIMALNOG RJEŠENJA

U okviru Studije potrebno je analizirati minimalno dvije tehnički izvedive varijante, te predložiti optimalnu varijantu. Također je potrebno donijeti zaključak da li je realizacija projekta nužna za usklađenje predmetnog prostora sa EU Direktivama i RH regulativom.

Potrebno je provesti slijedeće korake, za svaku analiziranu varijantu:

- Hidraulički model planiranog stanja

- Tehnički opis

- Grafički prikazi (Pregledna situacija)

- Procjena troškova

  - Potrebno je prikazati Investicijske troškove posebno za svaku grupu radova (građevinski, strojarski, elektro)

  - Potrebno je prikazati troškove pogona i održavanja kroz slijedećih 30 godina

U konačnici potrebno je usporediti razmatrane varijante, te predložiti optimalnu varijantu usporedbom Financijsko-ekonomskih parametara.

Ukoliko financijski parametri ne pokazuju značajne razlike za razmatrane varijante potrebno je provesti višekriterijsku analizu, uzevši u obzir i tehničke, okolišne aspekte i sl. Odabir kriterija i način vrednovanja mora biti objašnjen i prihvaćen od strane naručitelja.

Konačno predložena varijanta mora zadovoljavati i aspekte priuštivosti cijene vodnih usluga i ocjenu prihvatljivosti financiranja fondovima EU.

Za optimalno rješenje potrebno je izraditi detaljan Matematički model planiranog stanja.

2.12. FINANCIJSKA I EKONOMSKA ANALIZA

Vezano uz financijski dio studije, potrebno je napraviti financijsku analizu projekta sukladno vodiču za pripremu analize troškova i koristi za vodno – komunalna društva kojeg su izdale Hrvatske vode. Ta metodologija je sukladna EU metodologiji. Za potrebe financijsko ekonomske analize, potrebno je obraditi slijedeće:

- Analiza postojećeg financijskog poslovanja komunalnog društva

- Troškovi investicije

- Operativni troškovi

- Proizvodnja, ukupna i specifična potrošnja vode za stanovništvo i privredu

- Prihodi projekta

- Prikaza promjene cijene vode

- Analiza priuštivosti, te efekt projekta u odnosu na nove cijene usluga koje su uzrokovane realizacijom investicije

- Analiza održivosti s projektom i bez projekta

- Neto sadašnja vrijednost i interna stopa rentabilnosti investicije

- Neto sadašnja vrijednost i interna stopa povrata na nacionalni kapital

- Ekonomska analiza

- Analiza osjetljivosti

# 2.13. EDUKACIJA KORISNIKA HIDRAULIČKOG MODELA

- Ovim korakom se pretpostavlja instalacija software-a za matematičko modeliranje sustava, sustava upravljanja gubicima, nadzorno-upravljačkog sustava, implementacija matematičkih modela odabrane varijante te obuka kadrova naručitelja za buduće korištenje modela i svakodnevni rad s istim u trajanju od 15 radnih sati.

3.PODACI I PODLOGE ZA IZRADU STUDIJE

Pri izradi Studije treba koristiti slijedeće podloge i podatke koje osigurava Naručitelj:

- Prostorni plan županije

- Vodoopskrbni plan županije

- važeće Prostorne planove uređenja

- Postojeći geodetski snimci izvedenog stanja

- Ostale raspoložive podatke o trasama i profilima vodovodne mreže s priključcima za      distributivno područje

- Sve ostale projekte različitih detaljnosti i faza izrade (idejne, glavne i izvedbene) te elaborate koji su u izradi ili su dovršeni, a nalaze se u posjedu Naručitelja, potrebno je uvažiti prilikom izrade Studije kako bi se uskladili svi podaci.

Projektant pri izradi Studije mora koristiti i slijedeće podloge i ulazne podatke:

- Topografske karte mjerila 1: 25 000,

- DOF mjerila 1 : 5 000

- DKP mjerila 1 : 1 000,

- Podatke o postojećim, odnosno projektiranim cjevovodima i objektima (osigurava Investitor)

- Popis svih potrošača uključujući i posebne potrošače osigurava Investitor

- podaci o zahvaćenoj, fakturiranoj i prodanoj vodi (osigurava Investitor)

- podaci o strukturi neprodane	vode	(osigurava Investitor),

- podaci o gubicima (osigurava Investitor)

- podaci s postojećih mjernih mjesta na mreži, te podatke sa eventualnog Popis stanovništva iz 2011. godine

- Ovaj projektni zadatak

- Podaci o proizvodnji vode, prodanoj i neprodanoj vodi, promjeri cjevovoda, vrsta, starost i dispozicija vodoopskrbnih cijevi, tehničke karakteristike objekata, Q-H karakteristike crpki, podaci sa postojećih mjernih uređaja i slično (osigurava Investitor)

- Evidencija pronađenih i saniranih curenja u sustavu za prethodno razdoblje (u ovisnosti o raspoloživim arhivama)

- Evidencija svih vodomjera korisnika u sustavu (po promjeru, tipu vodomjera, vrsti korisnika, starosti) sa opisom postojeće prakse u očitanju mjerenja i obradi podataka

- Evidencija ljudi (edukacija, vještine, iskustvo) i opreme s kojima sada raspolaže vodovod s ciljem kontrole gubitaka vode u sustavu (i opis sadašnje prakse u kontroli gubitaka vode)

- Podatke o postojećem nadzorno – upravljačkom sustavu (ukoliko takav postoji)

- Podatke o postojećim mjernim i mjerno-regulacijskim objektima (ukoliko takvi postoje)

# 4. OPĆE I POSEBNE NAPOMENE

  - Sve preinake i dodatne radnje izvan ovog projektog zadatka projektant će zapisnički konstatirati s Investitorom - naručiteljem, zatražiti izmjene odnosno dopune projektnog zadatka, te ugovoriti eventualne dodatne radnje.

  - Po završetku pojedine etape projektant će učinjeno prezentirati investitoru - naručitelju, te provesti obuku kadrova kako bi se koristili programi i oprema za mjerenje koji će biti ostavljena investitoru na daljnje korištenje.

  - Elaborati će biti isporučeni u 6 (šest) primjeraka s priloženim digitalnim zapisima projekta u PDF formatu.

  - Konačno definiran, hidraulički model treba biti izrađen u nekom od opće priznatih i prihvaćenih programa za hidrauličko matematičko modeliranje vodoopskrbnih sustava, te eksportiran, konvertiran i priložen na CD/DVD-u kao sastavni dio Studije, na način da bude moguće njegovo daljnje korištenje sa svim podacima u aplikaciji EPANET (vidi: http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html)

# 16.   TROŠKOVNIK

| TROŠKOVNIK ZA KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OGULIN S IZRADOM MATEMATIČKOG MODELA SADAŠNJEG I BUDUĆEG STANJA RAZVOJA I PREDSTUDIJOM IZVODLJIVOSTI |
| --- |
| R. BR | OPIS STAVKE | JED. MJERE | KOLIČINA | JED.CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) |
| 1. | Analiza postojećeg stanja izgrađenosti sustava | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Analiza potreba za vodom | komplet | 1 |  |  |
| 3. | Ažuriranje postojećeg matematičkog modela | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Provođenje mjera protoka i tlaka | komplet | 1 |  |  |
| 5. | Kalibracija modela postojećeg stanja | komplet | 1 |  |  |
| 6. | Analiza stanja vodoopskrbnog sustava prema IWA metodologiji | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Koncepcijsko rješenje DMA zona | komplet | 1 |  |  |
| 8 | Koncepcijsko rješenje nadzorno-upravljačkog sustava | komplet | 1 |  |  |
| 9 | Matematički model planiranog stanja | komplet | 1 |  |  |
| 10 | Aproksimativni troškovnik svih mjera unapređenja sustava | komplet | 1 |  |  |
| 11 | Predstudija izvodljivosti | komplet | 1 |  |  |
| 12 | Financijska i ekonomska analiza | komplet | 1 |  |  |
| 13. | Edukacija korisnika hidrauličkog modela | komplet | 1 |  |  |
|  | UKUPNO | kn |  |
|  | PDV (25%) | kn |  |
|  | SVE UKUPNO | kn |  |

Za ponuditelja:

__________________________

Ime, prezime i potpis ovlaštene osobe

PRILOG A1 - PONUDBENI LIST (obrazac za ponudu koju daje samostalni ponuditelj)

OBRAZAC A) PONUDBENI LIST

Na temelju poziva na nadmetanje od strane naručitelja:  Vodovod i kanalizacija d.o.o.,Ogulin, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: _                     od ____ __2016.za predmet nabave:  Za usluge izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg razvoja i predstudijom izvodljivosti, dajemo slijedeću ponudu:

| 1 | Naziv tvrtke, poslovno sjedište i adresa ponuditelja |  |
| --- | --- | --- |
|  | OIB: |  |
|  | broj računa: |  |
| 2 | Adresa za dostavu pošte i adresa elektroničke pošte ponuditelja |  |
|  | Kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa |  |
| 3 | Ponuda broj: |  |
|  | Datum ponude: |  |
| 4 | CIJENA PONUDE bez PDV-a (kn): |  |
| 5 | PDV (kn): |  |
| 6 | UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om (kn): |  |
| 7 | Rok valjanosti ponude |  |
| 8 | Da li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost |  |
| 9 | Ostale napomene (podaci o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor navesti - prema obrascu u Prilogu C koji je sastavni dio ovoga ponudbenog lista) |  |

U ______________________2016.

Ime, prezime, svojstvo

i potpis ovlaštene osobe ponuditelja

______________________________

PRILOG A2 - PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA (obrazac za ponudu koju daje  zajednica ponuditelja)

OBRAZAC A) PONUDBENI LIST - ZAJEDNICA PONUDITELJA

Na temelju poziva na nadmetanje od strane naručitelja: Vodovod i kanalizacija d.o.o Ogulin objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave:  _______________od _________ 2016., za predmet nabave: Za usluge izrade  koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, dajemo slijedeću ponudu

| 1 | Puni naziv člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude |
| --- | --- |
| 2 | Puna adresa (poslovno sjedište) člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude |
| 3 | OIB člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude |
| 4 | Da li člana zajednice ponuditelja u sustavu poreza na dodanu vrijednost |  |
|  | Broj računa člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude |  |
| 5 | Adresa za dostavu pošte i adresa elektroničke pošte ponuditelja člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude |  |
|  | Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja, broj telefona, broj faksa |  |
| 6 | Rok valjanosti ponude |  |
|  | Da li člana zajednice ponuditelja iz zajedničke ponude u sustavu poreza na dodanu vrijednost |  |
| 9 | Ostale napomene (podaci o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor navesti – prema obrascu u Prilogu C koji je sastavni dio ovoga ponudbenog lista) |  |

U ______________________2016.

Ime, prezime, svojstvo

i potpis ovlaštene osobe ponuditelja

_______________________________

Napomena: podaci na ovoj stranici Dokumentacije za nadmetanje ispunjavaju se za svakog člana zajednice ponuditelja zasebno.

| Naziv svih ponuditelja iz zajedničke ponude | vrsta usluga koje će izvršiti ponuditelj (za svakog ponuditelja iz zajedničke ponude) | vrijednost ponude (bez PDV-a) sukladno ispunjenom ponudbenom troškovniku | postotak (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naziv |  |  |  |  |
|  | Adresa |  |  |  |  |
|  | OIB |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe |  |  |  |
|  | Stručna sprema |  |  |  |
| 2 | Naziv |  |  |  |  |
|  | Adresa |  |  |  |  |
|  | OIB |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe |  |  |  |
|  | Stručna sprema |  |  |  |
| 3 | Naziv |  |  |  |  |
|  | Adresa |  |  |  |  |
|  | OIB |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe |  |  |  |
|  | Stručna sprema |  |  |  |
| 4 | Naziv |  |  |  |  |
|  | Adresa |  |  |  |  |
|  | OIB |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe |  |  |  |
|  | Stručna sprema |  |  |  |
| 5 | Naziv |  |  |  |  |
|  | Adresa |  |  |  |  |
|  | OIB |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime ovlaštene osobe |  |  |  |
|  | Stručna sprema |  |  |  |
| Ukupna vrijednost zajedničke ponude (bez PDV-a) (kn): |  |  |
| PDV (kn): |  |  |
| SVEUKUPNO (kn): |  |  |
| Datum: | Ime, prezime i svojstvo ovlaštene osobe | potpis ovlaštene osobe | Pečat |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

PRILOG B - OBRAZAC IZJAVE O INTEGRITETU

Naziv ponuditelja, sjedište i adresa:

_________________

_________________

OIB: _________________

Datum: _________________

Na temelju poziva na nadmetanje od strane naručitelja: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: _________________od _________ 2016., za predmet nabave: Usluga izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti, dajemo slijedeću

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujem u svojstvu odgovorne osobe ponuditelja, da su mi poznate odredbe iz Dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti  , da ih prihvaćamo i da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koju smo naveli u ponudi.

Također izjavljujem da, za predmet nabave iz točke 2. Dokumentacije za nadmetanje, nisam u sukobu interesa s obzirom na predmet nabave ili druge okolnosti vezane uz predmetnu nabavu, s obzirom na odredbe Zakona o javnoj nabavi i važeće antikorupcijske propise u Republici Hrvatskoj.

Također izjavljujem, da ću prilikom sudjelovanja/davanja ponude u postupku nabave Usluga izrade koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti,  (te, u slučaju da se odlukom o odabiru ugovor o nabavi dodijeli nama, za vrijeme važenja ugovora o nabavi), poštivati zakone o prijevari i korupciji, te druge antikoruptivne akte na snazi u Republici Hrvatskoj.

Također jamčim korektnost u postupku javne nabave, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabave (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke nedopuštene, neopravdane ili neprilične prednosti odnosno pogodnosti, koja može utjecati na djelovanje ili propuštanje dužne radnje ovlaštenika Naručitelja za provođenje postupka javne nabave ili drugog zaposlenika Naručitelja) te izražavam suglasnost sa provedbom revizije cijeloga postupka od strane ovlaštenih osoba prema postupku uređenom zakonom i prihvaćam odgovornost i odgovarajuće sankcije u slučaju kršenja ovih pravila (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, prekršajna i kaznena odgovornost, odgovornost za štetu Naručitelju i trećim osobama, i dr.).

Ime, prezime, svojstvo i potpis

ovlaštene osobe ponuditelja

PRILOG C - OBRAZAC IZJAVE PONUDITELJA ZA USLUGE KOJE ISPUNJAVAJU PODIZVODITELJI

Na temelju poziva za javno nadmetanje za nabavu usluga  izrade  koncepcijskog rješenja vodoopskrbnog sustava Ogulin , objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem objave: _________________od _________ 2015., dajemo slijedeću

IZJAVU

da ponuditelj (zajednica ponuditelja) _____________ ustupa podizvoditeljima dio ispunjenja usluga u svrhu izvršenja ugovora, kako slijedi:

| Predmet usluga | Količina | Rok ispunjenja usluga | Lokacija (mjesto) ispunjenja | Podaci o podizvoditelju (ime ili tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa) | Vrijednost usluga bez PDV-a (kn) | postotak (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ukupna vrijednost usluga podizvoditelja bez PDV-a u kn |  |  |
|  | PDV 25% u kn |  |  |
|  | Sveukupna vrijednost usluga podizvoditelja s PDV-om u kn |  |  |

U _________, dana ________

Ime i prezime, svojstvo i potpis

M.P.

ovlaštene osobe ponuditelja

PRILOG D    -    OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

I Z J A V A

(temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi

Kojom ja

_____________________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od________________)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe ___________________________________________

______________________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

____________________________________

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)

Datum: _________ 2016.

* Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave

# - Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te naveden datum