|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR** | **MJERNO MJESTO** | **UKUPAN BROJ UZORAKA NA MJERNOM MJESTU** | **UKUPAN BROJ UZORAKA PO IZVORIŠTU** | **BROJ NESUKLADNIH UZORAKA NA MJERNOM MJESTU** | **UKUPAN BROJ NESUKLADNIH UZORAKA PO IZVORIŠTU** | **ODNOS NESUKLADNIH I UKUPNOG BROJA UZORAKA PO IZVORIŠTU** |
| **ZAGORSKA MREŽNICA** | CS Zagorska Mrežnica | 26 | **123** | 6 | 18 | **14,63 %** |
| VS Kolići | 25 | 4 |
| VS Gavani | 24 | 3 |
| VS Stabarnica | 24 | 3 |
| Upravna zgrada V i K | 24 | 2 |
| **JOSIPDOL** | CS Bocino Vrelo | 12 | **36** | 0 | 0 | **0 %** |
| VS Josipdol | 12 | 0 |
| Benzinska postaja INA | 12 | 0 |
| **TURKOVIĆI** | CS Zdiška | 13 | **39** | 2 | 4 | **10,26 %** |
| VS Turkovići | 14 | 2 |
| Željeznička postaja Og. Hreljin | 12 | 0 |
| **DREŽNICA** | VS Krakar  | 16 | **28** | 4 | 4 | **14,29 %** |
| Područna škola I.B. M. / S.V.D. Pavlović | 12 | 0 |
| **Ukupno** | **226** |  **26 nesukladnih uzoraka na svim mjernim mjestima** | **11,50 % nesukladnih uzoraka s obzirom na analize na svim mjernim mjestima** |

Podaci o uzorkovanjima i analizi vode na izvorima i izljevima pod nadležnošću tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za 2016. godinu: