## Specifikacija vodovodnog materi
SPECIFIKACIJA VODOVODNOG MATERIJALA
VODOVODNI MATERIJAL
RB. | NAZIV MATERIJALA | JED. MJ. | KOL. | JEDIN. CIJENA | UKUPNO | PROIZVOĐAČ
I) ARMATURA I FAZONSKI KOMADI S UNUTARNJOM I VANJSKOM ZAŠTITOM EPOXY-
MINIMALNO 250 MIKRONA SA ANTIKOROZIVNOM ZAŠTITOM
KAO "MIV" ILI JEDNAKOVRIJEDNO (pritisak NP10 bara )
1 | EVX ZASUN DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
2 | EVX ZASUN DN 65 | kom | 2 | 0 | 0
3 | EVX ZASUN DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
4 | EVX ZASUN DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
5 | EVX ZASUN DN 125 | kom | 2 | 0 | 0
6 | EVX ZASUN DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
7 | EVX ZASUN DN 200 | kom | 1 | 0 | 0
8 | EV -OVALNI ZASUN 50 | kom | 2 | 0 | 0
9 | EV- OVALNI ZASUN 80 | kom | 3 | 0 | 0
10 | EV -OVALNI ZASUN 100 | kom | 3 | 0 | 0
11 | EV- OVALNI ZASUN 125 | kom | 2 | 0 | 0
12 | EV- OVALNI ZASUN 150 | kom | 5 | 0 | 0
13 | EV-OVALNI ZASUN 200 | kom | 5 | 0 | 0
14 | NEPOVRATNI VENTIL 50 | kom | 1 | 0 | 0
15 | NEPOVRATNI VENTIL 80 | kom | 1 | 0 | 0
16 | NEPOVRATNI VENTIL 100 | kom | 1 | 0 | 0
17 | NEPOVRATNI VENTIL 150 | kom | 1 | 0 | 0
18 | ZRAČNI 50/1 KUGLA | kom | 1 | 0 | 0
19 | ZRAČNI 80/1 KUGLA | kom | 1 | 0 | 0
20 | ZRAČNI 100/2 KUGLA | kom | 2 | 0 | 0
21 | ZRAČNI 150/2 KUGLA | kom | 2 | 0 | 0
22 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 50 | kom | 1 | 0 | 0
23 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
24 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
25 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
26 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
27 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 200 | kom | 1 | 0 | 0
28 | KUTNI VENTIL S PLOVKOM DN 250 | kom | 1 | 0 | 0
29 | USISNA KORPA S VENTILOM 125 | kom | 1 | 0 | 0
30 | USISNA KORPA S VENTILOM 150 | kom | 1 | 0 | 0
31 | USISNA KORPA S VENTILOM 200 | kom | 1 | 0 | 0
32 | HIDRANT PODZEMNI DN 80/500 | kom | 2 | 0 | 0
33 | NADZEMNI HIDRANT "Barok" 80/1000 | kom | 1 | 0 | 0
34 | NADZEMNI HIDRANT "Barok" 100/1000 | kom | 1 | 0 | 0
35 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
36 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 80 | kom | 2 | 0 | 0
37 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
38 | HVATAČ NEČISTOĆE DN 150 | kom | 2 | 0 | 0
39 | UGRADBENA GARNITURA 50 (1,3-1,8m) | kom | 1 | 0 | 0
40 | UGRADBENA GARNITURA 80 (1,3-1,8m) | kom | 1 | 0 | 0
41 | UGRADBENA GARNITURA 100 (1,3-1,8m) | kom | 1 | 0 | 0
42 | UGRADBENA GARNITURA 150 (1,3-1,8m) | kom | 1 | 0 | 0
43 | UGRADBENA GARNITURA 200 (1,3-1,8m) | kom | 1 | 0 | 0
44 | ZASUN ZA KUČNI PRIKLJ.TIP 2500 Fi 3/4" | kom | 5 | 0 | 0
45 | ZASUN ZA KUČNI PRIKLJ.TIP 2500 Fi 1" | kom | 5 | 0 | 0
46 | ZASUN ZA KUČNI PRIKLJ.TIP 2500 Fi 5/4" | kom | 5 | 0 | 0
47 | ZASUN ZA KUČNI PRIKLJ.TIP 2500 Fi 6/4" | kom | 5 | 0 | 0
48 | KOMPENZATOR AKSIJALNI DN 100 | kom | 1 | 0 | 0
49 | KOMPENZATOR AKSIJALNI DN 150 | kom | 1 | 0 | 0
50 | OGRLICA ZA LŽ 50 | kom | 2 | 0 | 0
51 | OGRLICA ZA LŽ 80 | kom | 2 | 0 | 0
52 | OGRLICA ZA LŽ 100 | kom | 2 | 0 | 0
53 | OGRLICA ZA LŽ 125 | kom | 2 | 0 | 0
54 | OGRLICA ZA LŽ 150 | kom | 1 | 0 | 0
55 | OGRLICA ZA LŽ 200 | kom | 1 | 0 | 0
56 | OGRLICA ZA LŽ 250 | kom | 1 | 0 | 0
57 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 63 | kom | 2 | 0 | 0
58 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 75 | kom | 2 | 0 | 0
59 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 90 | kom | 2 | 0 | 0
60 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 110 | kom | 2 | 0 | 0
61 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 125 | kom | 2 | 0 | 0
62 | OGRLICA ZA PVC /PEHD 160 | kom | 2 | 0 | 0
63 | EBS 50(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 3 | 0 | 0
64 | EBS 65 (kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 2 | 0 | 0
65 | EBS 75 (kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 1 | 0 | 0
66 | EBS 80(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 2 | 0 | 0
67 | EBS 100(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 3 | 0 | 0
68 | EBS 125(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 1 | 0 | 0
69 | EBS 150(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 3 | 0 | 0
70 | EBS 175 sa prirubnicom 200 | kom | 1 | 0 | 0
71 | EBS 200(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 2 | 0 | 0
72 | EBS 250(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 2 | 0 | 0
73 | EBS 300(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 1 | 0 | 0
74 | EBS 400(kao WAGA tip 3057 ili jednakovrijedno) | kom | 1 | 0 | 0
75 | E-PEHD 50 | kom | 3 | 0 | 0
76 | E-PEHD 63 | kom | 5 | 0 | 0
77 | E-PEHD 75 | kom | 30 | 0 | 0
78 | E-PEHD 80 | kom | 1 | 0 | 0
79 | E-PEHD 100 | kom | 2 | 0 | 0
80 | E-PEHD 125 | kom | 2 | 0 | 0
81 | E-PEHD 140 | kom | 2 | 0 | 0
82 | E-PEHD 150 | kom | 1 | 0 | 0
83 | E-PEHD 200 | kom | 2 | 0 | 0
84 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 63 | kom | 5 | 0 | 0
85 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 75 | kom | 5 | 0 | 0
86 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 82 | kom | 5 | 0 | 0
87 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 95 | kom | 5 | 0 | 0
88 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 104 | kom | 5 | 0 | 0
89 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 115 | kom | 5 | 0 | 0
90 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 131 | kom | 5 | 0 | 0
91 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 140 | kom | 5 | 0 | 0
92 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 151 | kom | 5 | 0 | 0
93 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 166 | kom | 5 | 0 | 0
94 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 178 | kom | 5 | 0 | 0
95 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 190 | kom | 5 | 0 | 0
96 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 215 | kom | 3 | 0 | 0
97 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 233 | kom | 2 | 0 | 0
98 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 269 | kom | 2 | 0 | 0
99 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 315 | kom | 4 | 0 | 0
100 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 345 | kom | 2 | 0 | 0
101 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 366 | kom | 1 | 0 | 0
102 | REPARATURNA SPOJNICA TIP 430 | kom | 1 | 0 | 0
103 | KAN. REŠETKA 400X400 25T-OVALNA | kom | 5 | 0 | 0
104 | KAN. REŠETKA 400X400 40T-OVALNA | kom | 5 | 0 | 0
105 | ULIČNA KAPA fi 90 | kom | 5 | 0 | 0
106 | ULIČNA KAPA fi 125 | kom | 3 | 0 | 0
107 | ULIČNA KAPA fi 145 | kom | 5 | 0 | 0
108 | HIDRANTSKA KAPA 280 | kom | 3 | 0 | 0
109 | BRTVA PRIRUBNIČKA 50 | kom | 50 | 0 | 0
110 | BRTVA PRIRUBNIČKA 80 | kom | 50 | 0 | 0
111 | BRTVA PRIRUBNIČKA 100 | kom | 50 | 0 | 0
112 | BRTVA PRIRUBNIČKA 125 | kom | 50 | 0 | 0
113 | BRTVA PRIRUBNIČKA 150 | kom | 50 | 0 | 0
114 | BRTVA PRIRUBNIČKA 200 | kom | 50 | 0 | 0
115 | BRTVA PRIRUBNIČKA 250 | kom | 50 | 0 | 0
| I) ARMATURA I FAZONSKI KOMADI S UNUTARNJOM I VANJSKOM ZAŠTITOM UKUPNO: |  |  |  | 0
II) FAZONSKI KOMADI -GGG40
(pritisak NP10 bara ,epoxy zaštita i antikorozivna zaštita)
116 | F 80 X 350 | kom | 4 | 0 | 0
117 | F 100 X 360 | kom | 2 | 0 | 0
118 | F 125 X 370 | kom | 2 | 0 | 0
119 | F 150 X 380 | kom | 3 | 0 | 0
120 | F 200 X 400 | kom | 4 | 0 | 0
121 | F 250 X 420 | kom | 2 | 0 | 0
122 | FF 50-300 | kom | 4 | 0 | 0
123 | FF 50-600 | kom | 2 | 0 | 0
124 | FF 50-800 | kom | 2 | 0 | 0
125 | FF 80-200 | kom | 2 | 0 | 0
126 | FF 80-300 | kom | 2 | 0 | 0
127 | FF 80-400 | kom | 2 | 0 | 0
128 | FF 80-500 | kom | 2 | 0 | 0
129 | FF 80-600 | kom | 2 | 0 | 0
130 | FF 80-800 | kom | 1 | 0 | 0
131 | FF 80-1000 | kom | 1 | 0 | 0
132 | FF 100-200 | kom | 1 | 0 | 0
133 | FF 100-300 | kom | 1 | 0 | 0
134 | FF 100-400 | kom | 3 | 0 | 0
135 | FF 100-500 | kom | 1 | 0 | 0
136 | FF 100-600 | kom | 2 | 0 | 0
137 | FF 100-800 | kom | 2 | 0 | 0
138 | FF 100-1000 | kom | 1 | 0 | 0
139 | FF 125-300 | kom | 2 | 0 | 0
140 | FF 125-600 | kom | 3 | 0 | 0
141 | FF 150-400 | kom | 2 | 0 | 0
142 | FF 150-500 | kom | 2 | 0 | 0
143 | FF 150-600 | kom | 2 | 0 | 0
144 | FF 150-800 | kom | 1 | 0 | 0
145 | FF 200-400 | kom | 1 | 0 | 0
146 | FF 200-600 | kom | 1 | 0 | 0
147 | FF 200-800 | kom | 1 | 0 | 0
148 | FF 200-1000 | kom | 1 | 0 | 0
149 | FF 250-500 | kom | 1 | 0 | 0
150 | FF 250/800 | kom | 1 | 0 | 0
151 | FF 250/1000 | kom | 1 | 0 | 0
152 | N 50 | kom | 1 | 0 | 0
153 | N 80 | kom | 1 | 0 | 0
154 | N 100 | kom | 1 | 0 | 0
155 | N 150 | kom | 1 | 0 | 0
156 | N 200 | kom | 1 | 0 | 0
157 | Q KOMAD 50 | kom | 1 | 0 | 0
158 | Q KOMAD 65 | kom | 1 | 0 | 0
159 | Q KOMAD 80 | kom | 1 | 0 | 0
160 | Q KOMAD 100 | kom | 1 | 0 | 0
161 | Q KOMAD 150 | kom | 1 | 0 | 0
162 | Q KOMAD 200 | kom | 1 | 0 | 0
163 | Q KOMAD 250 | kom | 1 | 0 | 0
164 | Q KOMAD 300 | kom | 1 | 0 | 0
165 | Q KOMAD 400 | kom | 1 | 0 | 0
166 | FFR 80/50/200 | kom | 1 | 0 | 0
167 | FFR 100/50/200 | kom | 1 | 0 | 0
168 | FFR 100/80/200 | kom | 1 | 0 | 0
169 | FFR 125/50/200 | kom | 1 | 0 | 0
170 | FFR 125/80/200 | kom | 1 | 0 | 0
171 | FFR 125/100/200 | kom | 1 | 0 | 0
172 | FFR 150/50/200 | kom | 1 | 0 | 0
173 | FFR 150/80/200 | kom | 1 | 0 | 0
174 | FFR 150/100/200 | kom | 1 | 0 | 0
175 | FFR 150/125/200 | kom | 1 | 0 | 0
176 | FFR 200/80/300 | kom | 1 | 0 | 0
177 | FFR 200/100/200 | kom | 1 | 0 | 0
178 | FFR 200/125/200 | kom | 1 | 0 | 0
179 | T NP10 80/50 | kom | 1 | 0 | 0
180 | T NP10 100/50 | kom | 1 | 0 | 0
181 | T NP10 125/50 | kom | 3 | 0 | 0
182 | T NP10 150/50 | kom | 1 | 0 | 0
183 | T NP10 80/80 | kom | 3 | 0 | 0
184 | T NP10 100/80 | kom | 3 | 0 | 0
185 | T NP10 125/80 | kom | 3 | 0 | 0
186 | T NP10 150/80 | kom | 3 | 0 | 0
187 | T NP10 200/80 | kom | 1 | 0 | 0
188 | T NP10 250/80 | kom | 1 | 0 | 0
189 | T NP10 100/100 | kom | 2 | 0 | 0
190 | T NP10 125/100 | kom | 2 | 0 | 0
191 | T NP10 150/100 | kom | 3 | 0 | 0
192 | T NP10 200/100 | kom | 3 | 0 | 0
193 | T NP10 250/100 | kom | 1 | 0 | 0
194 | T NP10 300/100 | kom | 1 | 0 | 0
195 | T NP10 400/100 | kom | 1 | 0 | 0
196 | T NP10 125/125 | kom | 1 | 0 | 0
197 | T NP10 150/125 | kom | 1 | 0 | 0
198 | T NP10 150/150 | kom | 1 | 0 | 0
199 | T NP10 200/150 | kom | 2 | 0 | 0
200 | T NP10 250/150 | kom | 1 | 0 | 0
201 | T NP10 300/150 | kom | 2 | 0 | 0
202 | T NP10 400/150 | kom | 1 | 0 | 0
203 | T NP10 400/200 | kom | 1 | 0 | 0
204 | T NP10 300/200 | kom | 2 | 0 | 0
205 | T NP10 250/200 | kom | 1 | 0 | 0
206 | T NP10 300/250 | kom | 1 | 0 | 0
207 | TT NP10 DN 50 | kom | 3 | 0 | 0
208 | TT NP10 DN 80 | kom | 1 | 0 | 0
209 | TT NP10 DN 100 | kom | 2 | 0 | 0
210 | TT NP10 DN 125 | kom | 3 | 0 | 0
211 | TT NP10 DN 150 | kom | 3 | 0 | 0
212 | TT NP10 DN 200 | kom | 1 | 0 | 0
213 | X 50 | kom | 5 | 0 | 0
214 | X 80 | kom | 4 | 0 | 0
215 | X 100 | kom | 4 | 0 | 0
216 | X 125 | kom | 1 | 0 | 0
217 | X 150 | kom | 4 | 0 | 0
218 | X 200 | kom | 2 | 0 | 0
219 | X 300 | kom | 1 | 0 | 0
220 | X 50/2" | kom | 1 | 0 | 0
221 | X 80/2" | kom | 1 | 0 | 0
222 | X 100/2" | kom | 1 | 0 | 0
223 | X 125/2" | kom | 1 | 0 | 0
224 | X 150/2" | kom | 1 | 0 | 0
225 | X 200/2" | kom | 1 | 0 | 0
226 | XR 80/80 | kom | 5 | 0 | 0
227 | XR 100/80 | kom | 5 | 0 | 0
228 | XR 150/100 | kom | 5 | 0 | 0
229 | XR 200/100 | kom | 5 | 0 | 0
230 | XR 200/150 | kom | 5 | 0 | 0
231 | XR 250/150 | kom | 5 | 0 | 0
232 | XR 300/150 | kom | 5 | 0 | 0
233 | EKS 50 sa brtvom | kom | 3 | 0 | 0
234 | EKS 65 sa brtvom | kom | 2 | 0 | 0
235 | EKS 75 sa brtvom | kom | 1 | 0 | 0
236 | EKS 80 sa brtvom | kom | 5 | 0 | 0
237 | EKS 100 sa brtvom | kom | 5 | 0 | 0
238 | EKS 125 sa brtvom | kom | 3 | 0 | 0
239 | EKS 150 sa brtvom | kom | 3 | 0 | 0
240 | EKS 200 sa brtvom | kom | 3 | 0 | 0
241 | EKS 300 sa brtvom | kom | 1 | 0 | 0
242 | EKS 400 sa brtvom | kom | 1 | 0 | 0
243 | FKS DN 50 | kom | 4 | 0 | 0
244 | FKS DN 65 | kom | 4 | 0 | 0
245 | FKS DN 80 | kom | 4 | 0 | 0
246 | FKS DN 100 | kom | 4 | 0 | 0
247 | FKS DN 125 | kom | 1 | 0 | 0
248 | FKS DN 150 | kom | 3 | 0 | 0
249 | FKS DN 200 | kom | 3 | 0 | 0
250 | FKS DN 300 | kom | 3 | 0 | 0
251 | EU TYTON 100 | kom | 3 | 0 | 0
252 | EU TYTON 125 | kom | 2 | 0 | 0
253 | EU TYTON 150 | kom | 3 | 0 | 0
254 | EU TYTON 200 | kom | 3 | 0 | 0
255 | EU TYTON 250 | kom | 3 | 0 | 0
256 | EU TYTON 400 | kom | 2 | 0 | 0
257 | BRTVA ZA TYTON 100 | kom | 3 | 0 | 0
258 | BRTVA ZA TYTON 125 | kom | 2 | 0 | 0
259 | BRTVA ZA TYTON 150 | kom | 3 | 0 | 0
260 | BRTVA ZA TYTON 200 | kom | 3 | 0 | 0
261 | BRTVA ZA TYTON 250 | kom | 3 | 0 | 0
262 | BRTVA ZA TYTON 400 | kom | 2 | 0 | 0
263 | MK 100/11° | kom | 2 | 0 | 0
264 | MK 100/22° | kom | 2 | 0 | 0
265 | MK 100/30" | kom | 2 | 0 | 0
266 | MK 100/45" | kom | 2 | 0 | 0
267 | MK 150/11" | kom | 2 | 0 | 0
268 | MK 150/22" | kom | 2 | 0 | 0
269 | MK 150/30" | kom | 2 | 0 | 0
270 | MK 150/45" | kom | 2 | 0 | 0
271 | MMQ 100 | kom | 3 | 0 | 0
272 | MMQ 125 | kom | 2 | 0 | 0
273 | MMQ 150 | kom | 2 | 0 | 0
274 | MMQ 200 | kom | 2 | 0 | 0
275 | MMA 100/80 | kom | 2 | 0 | 0
276 | MMA 125/80 | kom | 2 | 0 | 0
277 | MMA 150/80 | kom | 2 | 0 | 0
278 | MMA 150/100 | kom | 2 | 0 | 0
279 | MMA 200/100 | kom | 1 | 0 | 0
280 | MDK A 80 | kom | 1 | 0 | 0
281 | MDK A 100 | kom | 2 | 0 | 0
282 | MDK A 150 | kom | 2 | 0 | 0
283 | MDK A 200 | kom | 2 | 0 | 0
| II) FAZONSKI KOMADI GGG40 UKUPNO: |  |  |  | 0
III) CIJEVNI SPOJEVI (pocinčani fiting kao "Titan" ili jednakovrijedan)
284 | T komad pocinčani 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
285 | T komad pocinčani 3/4" | kom | 20 | 0 | 0
286 | T komad pocinčani 1" | kom | 10 | 0 | 0
287 | T komad pocinčani 5/4" | kom | 10 | 0 | 0
288 | T komad pocinčani 6/4" | kom | 10 | 0 | 0
289 | T komad pocinčani 2" | kom | 10 | 0 | 0
290 | T komad pocinčani 2 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
291 | T komad pocinčani 3" | kom | 30 | 0 | 0
292 | Koljeno pocinčano 1/2" | kom | 40 | 0 | 0
293 | Koljeno pocinčano 3/4" | kom | 80 | 0 | 0
294 | Koljeno pocinčano 1" | kom | 50 | 0 | 0
295 | Koljeno pocinčano 5/4" | kom | 30 | 0 | 0
296 | Koljeno pocinčano 6/4" | kom | 40 | 0 | 0
297 | Koljeno pocinčano 2" | kom | 20 | 0 | 0
298 | Koljeno pocinčano 2 1/2" | kom | 25 | 0 | 0
299 | Koljeno pocinčano 3" | kom | 25 | 0 | 0
300 | Čep pocinčani 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
301 | Čep pocinčani 3/4" | kom | 50 | 0 | 0
302 | Čep pocinčani 1" | kom | 50 | 0 | 0
303 | Čep pocinčani 5/4" | kom | 50 | 0 | 0
304 | Čep pocinčani 6/4" | kom | 30 | 0 | 0
305 | Čep pocinčani 2" | kom | 20 | 0 | 0
306 | Čep pocinčani 2 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
307 | Čep pocinčani 3" | kom | 15 | 0 | 0
308 | Kolčak 1/2" | kom | 50 | 0 | 0
309 | Kolčak 3/4" | kom | 80 | 0 | 0
310 | Kolčak1" | kom | 80 | 0 | 0
311 | Kolčak 5/4" | kom | 30 | 0 | 0
312 | Kolčak 6/4" | kom | 20 | 0 | 0
313 | Kolčak 2" | kom | 10 | 0 | 0
314 | Kolčak 2 1/2" | kom | 10 | 0 | 0
315 | Kolčak 3" | kom | 10 | 0 | 0
316 | Dupli narez 1/2" | kom | 100 | 0 | 0
317 | Dupli narez 3/4" | kom | 150 | 0 | 0
318 | Dupli narez 1" | kom | 80 | 0 | 0
319 | Dupli narez 5/4" | kom | 30 | 0 | 0
320 | Dupli narez 6/4" | kom | 20 | 0 | 0
321 | Dupli narez 2" | kom | 20 | 0 | 0
322 | Dupli narez 2 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
323 | Dupli narez 3" | kom | 20 | 0 | 0
324 | Prefabrikacija 1/2 " | kom | 100 | 0 | 0
325 | Prefabrikacija 3/4 " | kom | 100 | 0 | 0
326 | Prefabrikacija 1 " | kom | 50 | 0 | 0
327 | Prefabrikacija 5/4 " | kom | 10 | 0 | 0
328 | Prefabrikacija 6/4 " | kom | 10 | 0 | 0
329 | Prefabrikacija 2 " | kom | 10 | 0 | 0
330 | Prefabrikacija 2 1/2" | kom | 10 | 0 | 0
331 | Prefabrikacija 3 " | kom | 10 | 0 | 0
332 | Redukcija pocinčana 3/4" - 1/2" | kom | 80 | 0 | 0
333 | Redukcija pocinčana 1" - 3/4" | kom | 100 | 0 | 0
334 | Redukcija pocinčana 5/4" - 1/2" | kom | 100 | 0 | 0
335 | Redukcija pocinčana 5/4" - 3/4" | kom | 100 | 0 | 0
336 | Redukcija pocinčana 5/4" - 1" | kom | 30 | 0 | 0
337 | Redukcija pocinčana 6/4" - 3/4" | kom | 50 | 0 | 0
338 | Redukcija pocinčana 6/4" - 1" | kom | 30 | 0 | 0
339 | Redukcija pocinčana 6/4" - 5/4" | kom | 100 | 0 | 0
340 | Redukcija pocinčana 2" - 3/4" | kom | 50 | 0 | 0
341 | Redukcija pocinčana 2" - 1" | kom | 30 | 0 | 0
342 | Redukcija pocinčana 2" -5/4" | kom | 10 | 0 | 0
343 | Redukcija pocinčana 2" - 6/4" | kom | 10 | 0 | 0
344 | Redukcija pocinčana 3" - 5/4" | kom | 30 | 0 | 0
345 | Redukcija pocinčana 3" - 6/4" | kom | 30 | 0 | 0
346 | Redukcija pocinčana 3" - 2" | kom | 20 | 0 | 0
347 | Koljeno pocinčano NV 1/2" | kom | 30 | 0 | 0
348 | Koljeno pocinčano NV 3/4" | kom | 120 | 0 | 0
349 | Koljeno pocinčano NV 1" | kom | 80 | 0 | 0
350 | Koljeno pocinčano NV 5/4" | kom | 40 | 0 | 0
351 | Koljeno pocinčano NV 6/4" | kom | 20 | 0 | 0
352 | Koljeno pocinčano NV 2" | kom | 15 | 0 | 0
353 | Spojnica Alcaten 010 MS 1/2" | kom | 50 | 0 | 0
354 | Spojnica Alcaten 010 MS 3/4" | kom | 200 | 0 | 0
355 | Spojnica Alcaten 010 MS 1" | kom | 200 | 0 | 0
356 | Spojnica Alcaten 010 MS 5/4" | kom | 40 | 0 | 0
357 | Spojnica Alcaten 010MS 6/4" | kom | 30 | 0 | 0
358 | Spojnica Alcaten 010 MS 2" | kom | 20 | 0 | 0
359 | Spojnica Alcaten MS dupla 1/2" | kom | 40 | 0 | 0
360 | Spojnica Alcaten MS dupla 3/4" | kom | 150 | 0 | 0
361 | Spojnica Alcaten MS dupla 1" | kom | 150 | 0 | 0
362 | Spojnica Alcaten MS dupla 5/4" | kom | 20 | 0 | 0
363 | Spojnica Alcaten MS dupla 6/4" | kom | 20 | 0 | 0
364 | Spojnica Alcaten MS dupla 2" | kom | 20 | 0 | 0
365 | Spojnica Alcaten 015 MS 1/2" | kom | 80 | 0 | 0
366 | Spojnica Alcaten 015 MS 3/4" | kom | 180 | 0 | 0
367 | Spojnica Alcaten 015 MS 1" | kom | 100 | 0 | 0
368 | Spojnica Alcaten 015 MS 5/4" | kom | 20 | 0 | 0
369 | Spojnica Alcaten 015MS 6/4" | kom | 20 | 0 | 0
370 | Spojnica Alcaten 015 MS 2" | kom | 20 | 0 | 0
371 | Spojnica Alcaten 040 MS 3/4" | kom | 50 | 0 | 0
372 | Spojnica Alcaten 040 MS 1" | kom | 50 | 0 | 0
373 | Ventil nepovratni 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
374 | Ventil nepovratni 3/4" | kom | 20 | 0 | 0
375 | Ventil nepovratni 1" | kom | 20 | 0 | 0
376 | Ventil nepovratni 5/4" | kom | 10 | 0 | 0
377 | Ventil nepovratni 6/4" | kom | 10 | 0 | 0
378 | Ventil nepovratni 2" | kom | 10 | 0 | 0
379 | Ventil nepovratni 2 1/2" | kom | 10 | 0 | 0
380 | Ventil nepovratni 3" | kom | 10 | 0 | 0
381 | Slavina vrtna 1/2" | kom | 5 | 0 | 0
382 | Slavina vrtna 3/4" | kom | 5 | 0 | 0
383 | Slavina vrtna 1" | kom | 5 | 0 | 0
384 | Ventil kuglasti 1/2" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 150 | 0 | 0
385 | Ventil kuglasti 3/4" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 300 | 0 | 0
386 | Ventil kuglasti 1" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
387 | Ventil kuglasti 5/4" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 80 | 0 | 0
388 | Ventil kuglasti 6/4" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
389 | Ventil kuglasti 2" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
390 | Ventil kuglasti 2 1/2" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
391 | Ventil kuglasti 3" (kao Kovina ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
392 | Ventil kuglasti - ispusni 1/2" ( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
393 | Ventil kuglasti - ispusni 3/4" ( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 50 | 0 | 0
394 | Ventil kuglasti - ispusni 1" ( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
395 | Ventil kuglasti - ispusni 5/4" ( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
396 | Ventil kuglasti - ispusni 6/4"( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
397 | Ventil kuglasti - ispusni 2"( kao "Itap" ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
398 | Filter 1/2 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
399 | Filter 3/4 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 40 | 0 | 0
400 | Filter 1 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 15 | 0 | 0
401 | Filter 5/4 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
402 | Filter 6/4 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
403 | Filter 2 (kao Itap ili jednakovrijedan) | kom | 15 | 0 | 0
404 | Ventil reduktor 1/2"(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
405 | Ventil reduktor 3/4"(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 20 | 0 | 0
406 | Ventil reduktor 1"(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
407 | Ventil reduktor 5/4"(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
408 | Ventil reduktor 6/4(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 10 | 0 | 0
409 | Ventil reduktor 2"(kao Brauckmann ili jednakopvrijedan) | kom | 5 | 0 | 0
410 | Ventil reduktor DN 50(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 1 | 0 | 0
411 | Ventil reduktor DN 80(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 1 | 0 | 0
412 | Ventil reduktor DN 100(kao Brauckmann ili jednakovrijeda) | kom | 1 | 0 | 0
413 | Ventil reduktor DN 125(kao Brauckmann ili jednakovrijedan) | kom | 1 | 0 | 0
414 | Ventil reduktor DN 150(kao Brauckmann ili jednakovrijeda) | kom | 1 | 0 | 0
415 | Odz-dozr.garnitura DN 50/0,75 | kom | 3 | 0 | 0
416 | Odz-dozr.garnitura DN 80/0,76 | kom | 3 | 0 | 0
417 | Traka pozor voda-indikaciska | m | 250 | 0 | 0
418 | Guma platnena 4 mm, 2 platna | kg | 100 | 0 | 0
419 | Češljani lan (kudelja) | kg | 25 | 0 | 0
414 | Kalijev sapun | kg | 20 | 0 | 0
| III) CIJEVNI SPOJEVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV) CIJEVI PVC - PEHD SA SPOJNIM DIJELOVIMA
415 | Cijev alcaten PEHD 1/2" | m | 100 | 0 | 0
416 | Cijev alcaten PEHD 3/4" | m | 500 | 0 | 0
417 | Cijev alcaten PEHD 1" | m | 500 | 0 | 0
418 | Cijev alcaten PEHD 5/4" | m | 100 | 0 | 0
419 | Cijev alcaten PEHD 6/4" | m | 300 | 0 | 0
420 | Cijev alcaten PEHD 63 mm | m | 300 | 0 | 0
421 | Cijev alcaten PEHD 75 mm | m | 300 | 0 | 0
422 | Cijev alcaten PEHD 90 mm | m | 150 | 0 | 0
423 | Cijev alcaten PEHD 110 mm | m | 300 | 0 | 0
424 | Cijev alcaten PEHD 125mm | m | 50 | 0 | 0
425 | Cijev alcaten PEHD 140 mm | m | 50 | 0 | 0
426 | Cijev alcaten PEHD 160 mm | m | 50 | 0 | 0
427 | Cijev alcaten PEHD 225mm | m | 50 | 0 | 0
428 | Cijev PVC fi 63mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
429 | Cijev PVC fi 75mm/6m PN10 | kom | 10 | 0 | 0
430 | Cijev PVC fi 90mm/6m PN10 | kom | 2 | 0 | 0
431 | Cijev PVC fi 110mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
432 | Cijev PVC fi 125mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
433 | Cijev PVC fi 140mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
434 | Cijev PVC fi 160mm/6m PN10 | kom | 4 | 0 | 0
435 | Cijev PVC fi 225mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
436 | Cijev PVC fi 280mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
437 | Cijev PVC fi 315mm/6m PN10 | kom | 5 | 0 | 0
438 | Cijev PVC fi 425 mm/6m PN10 | kom | 2 | 0 | 0
439 | Cijev ductil fi 100 | m | 12 | 0 | 0
440 | Cijev ductil fi 125 | m | 12 | 0 | 0
441 | Cijev ductil fi 150 | m | 12 | 0 | 0
442 | Cijev ductil fi 300 | m | 12 | 0 | 0
483 | Cijev ductil fi 400 | m | 12 | 0 | 0
443 | EF. SPOJNICA SDR11 D 25 | kom | 20 | 0 | 0
444 | EF. SPOJNICA SDR11 D 32 | kom | 20 | 0 | 0
445 | EF. SPOJNICA SDR11 D 40 | kom | 20 | 0 | 0
446 | EF. SPOJNICA SDR11 D 50 | kom | 20 | 0 | 0
447 | EF. SPOJNICA SDR11 D 63 | kom | 30 | 0 | 0
448 | EF. SPOJNICA SDR11 D 75 | kom | 10 | 0 | 0
449 | EF. SPOJNICA SDR11 D 90 | kom | 10 | 0 | 0
450 | EF. SPOJNICA SDR11 D 110 | kom | 10 | 0 | 0
451 | EF. SPOJNICA SDR11 D 125 | kom | 10 | 0 | 0
452 | EF. SPOJNICA SDR11 D 140 | kom | 10 | 0 | 0
453 | EF. SPOJNICA SDR11 D 160 | kom | 10 | 0 | 0
454 | EF KOLJENO 90 D 25 | kom | 10 | 0 | 0
455 | EF KOLJENO 90 D 32 | kom | 10 | 0 | 0
456 | EF KOLJENO 90 D 40 | kom | 10 | 0 | 0
457 | EF KOLJENO 90 D 50 | kom | 5 | 0 | 0
458 | EF KOLJENO 90 D 63 | kom | 5 | 0 | 0
459 | EF KOLJENO 90 D 90 | kom | 5 | 0 | 0
460 | EF KOLJENO 90 D 110 | kom | 3 | 0 | 0
461 | EF KOLJENO 90 D 125 | kom | 3 | 0 | 0
462 | EF KOLJENO 90 D 160 | kom | 3 | 0 | 0
463 | EF KOLJENO 45 D 32 | kom | 3 | 0 | 0
464 | EF KOLJENO 45 D 40 | kom | 3 | 0 | 0
465 | EF KOLJENO 45 D 50 | kom | 3 | 0 | 0
466 | EF KOLJENO 45 D 63 | kom | 3 | 0 | 0
467 | EF KOLJENO 45 D 75 | kom | 3 | 0 | 0
468 | KOLJENO PE 100 SDR17 45° D 90 | kom | 3 | 0 | 0
469 | KOLJENO PE 100 SDR17 45" D 110 | kom | 3 | 0 | 0
470 | KOLJENO PE 100 SDR17 45" D 160 | kom | 3 | 0 | 0
471 | KOLJENO PE 100 SDR17 45" D 225 | kom | 3 | 0 | 0
472 | KOLJENO PE 100 SDR17 45" D 315 | kom | 3 | 0 | 0
473 | EF T KOMAD D 32 | kom | 1 | 0 | 0
474 | EF T KOMAD D 40 | kom | 1 | 0 | 0
475 | EF T KOMAD D 50 | kom | 1 | 0 | 0
476 | EF T KOMAD D 63 | kom | 1 | 0 | 0
477 | EF T KOMAD D 90 | kom | 1 | 0 | 0
478 | EF T KOMAD D 110 | kom | 1 | 0 | 0
479 | EF T KOMAD D 160 | kom | 1 | 0 | 0
480 | PE T KOMAD REDUCIRANI D 90-63 | kom | 3 | 0 | 0
481 | PE T KOMAD REDUCIRANI D 90-75 | kom | 3 | 0 | 0
482 | PE T KOMAD REDUCIRANI D 110-63 | kom | 3 | 0 | 0
483 | PE T KOMAD REDUCIRANI D 160-63 | kom | 3 | 0 | 0
484 | PE T KOMAD REDUCIRANI D160-110 | kom | 3 | 0 | 0
485 | EF REDUKCIJA 32-25 | kom | 5 | 0 | 0
486 | EF REDUKCIJA 40-32 | kom | 5 | 0 | 0
487 | EF REDUKCIJA 50-32 | kom | 5 | 0 | 0
488 | EF REDUKCIJA 63-32 | kom | 5 | 0 | 0
489 | EF REDUKCIJA 63-50 | kom | 5 | 0 | 0
490 | EF REDUKCIJA 110-90 | kom | 5 | 0 | 0
491 | EF REDUKCIJA 160-110 | kom | 5 | 0 | 0
492 | EF KAPA D 25 | kom | 20 | 0 | 0
493 | EF KAPA D 32 | kom | 20 | 0 | 0
494 | EF KAPA D 40 | kom | 2 | 0 | 0
495 | EF KAPA D 50 | kom | 2 | 0 | 0
496 | EF KAPA D 63 | kom | 2 | 0 | 0
497 | EF KAPA D 75 | kom | 2 | 0 | 0
498 | EF KAPA D 90 | kom | 2 | 0 | 0
499 | EF KAPA D 110 | kom | 2 | 0 | 0
500 | EF KAPA D 160 | kom | 2 | 0 | 0
501 | TULJAK PE100 SDR 17 90 | kom | 10 | 0 | 0
502 | TULJAK PE100 SDR 17 110 | kom | 10 | 0 | 0
503 | TULJAK PE100 SDR 17 125 | kom | 10 | 0 | 0
504 | TULJAK PE100 SDR 17 160 | kom | 10 | 0 | 0
505 | PP PRIRUBNICA (čel.jezgra) D 90 | kom | 10 | 0 | 0
506 | PP PRIRUBNICA (čel.jezgra) D 110 | kom | 10 | 0 | 0
507 | PP PRIRUBNICA (čel.jezgra) D 125 | kom | 10 | 0 | 0
508 | PP PRIRUBNICA (čel.jezgra) D 160 | kom | 10 | 0 | 0
509 | PRELAZ PE/MS VN. 25-3/4" | kom | 10 | 0 | 0
510 | PRELAZ PE/MS VN. 32-1" | kom | 10 | 0 | 0
511 | PRELAZ PE/MS VN. 40-5/4" | kom | 8 | 0 | 0
512 | PRELAZ PE/MS VN. 63-2" | kom | 6 | 0 | 0
| IV) CIJEVI PVC - PEHD SA SPOJNIM DIJELOVIMA |  |  |  | 0
V) SEDLA S NOŽEM S ROTACIJSKOM GLAVOM kao "GF"ili jednakovrijedan
513 | EF SEDLO S NOŽEM 63-25 | kom | 2 | 0 | 0
514 | EF SEDLO S NOŽEM 63-32 | kom | 2 | 0 | 0
515 | EF SEDLO S NOŽEM 75-25 | kom | 2 | 0 | 0
516 | EF SEDLO S NOŽEM 75-32 | kom | 2 | 0 | 0
517 | EF SEDLO S NOŽEM 90-25 | kom | 2 | 0 | 0
518 | EF SEDLO S NOŽEM 90-32 | kom | 2 | 0 | 0
519 | EF SEDLO S NOŽEM 110-25 | kom | 2 | 0 | 0
520 | EF SEDLO S NOŽEM 110-32 | kom | 2 | 0 | 0
521 | EF SEDLO S NOŽEM 125-25 | kom | 2 | 0 | 0
522 | EF SEDLO S NOŽEM 125-32 | kom | 2 | 0 | 0
523 | EF SEDLO S NOŽEM 140-25 | kom | 2 | 0 | 0
524 | EF SEDLO S NOŽEM 140-32 | kom | 2 | 0 | 0
525 | EF SEDLO S NOŽEM 160-32 | kom | 2 | 0 | 0
526 | EF SEDLO S NOŽEM 160-63 | kom | 2 | 0 | 0
527 | EF SEDLO S NOŽEM 225-32 | kom | 2 | 0 | 0
528 | EF SEDLO S NOŽEM 225-63 | kom | 2 | 0 | 0
529 | EF SEDLO S NOŽEM 315-63 | kom | 2 | 0 | 0
530 | EF SEDLO S VENTILOM 63/32 | kom | 2 | 0 | 0
531 | EF SEDLO S VENTILOM 75/32 | kom | 2 | 0 | 0
532 | EF SEDLO S VENTILOM 90/32 | kom | 2 | 0 | 0
533 | EF SEDLO S VENTILOM 110/32 | kom | 2 | 0 | 0
534 | EF SEDLO S VENTILOM 110/63 | kom | 2 | 0 | 0
535 | EF SEDLO S VENTILOM 160/32 | kom | 2 | 0 | 0
536 | UG.ZA SEDLO S VENTILOM 1,25 | kom | 2 | 0 | 0
537 | LUK PE 100 SDR 17 D 110/30° | kom | 5 | 0 | 0
538 | LUK PE 100 SDR 17 D 160/30 | kom | 5 | 0 | 0
| V) SEDLA S NOŽEM S ROTACIJSKOM GLAVOM UKUPNO: |  |  |  | 0
VI) VIJCI S MATICOM
539 | VIJAK S MATICOM M 16 / 60 | kom | 100 | 0 | 0
540 | VIJAK S MATICOM M 16 / 70 | kom | 100 | 0 | 0
541 | VIJAK S MATICOM M 18 / 70 | kom | 100 | 0 | 0
542 | VIJAK S MATICOM M 18 / 80 | kom | 100 | 0 | 0
543 | VIJAK S MATICOM M 20 / 80 | kom | 100 | 0 | 0
544 | VIJAK S MATICOM M 20 / 90 | kom | 100 | 0 | 0
| VIJCI S MATICOM UKUPNO: |  |  |  | 0
VODOVODNI MATERIJAL REKAPITULACIJA
| I ARMATURA I FAZONSKI KOMADI S UNUTARNJOM I VANJSKOM ZAŠTITOM |  |  |  | 0
| II FAZONSKI KOMADI GGG |  |  |  | 0
| III CIJEVNI SPOJEVI |  |  |  | 0
| IV CIJEVI PVC - PEHD SA SPOJNIM DIJELOVIMA |  |  |  | 0
| V SEDLA S NOŽEM S ROTACIJSKOM GLAVOM |  |  |  | 0
| VI VIJCI S MATICOM |  |  |  | 0
| VODOVODNI MATERIJAL UKUPNO: |  |  |  | 0

## Specifikacija kanalizacijskog m
SPECIFIKACIJA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA
RB | NAZIV MATERIJALA | JED. MJ. | KOL | JEDIN. CIJENA | UKUPNO | PROIZVOĐAČ
1. | Kanalizacijska cijev crveno smeđe boje RAL 8023 SN4 DN 200 mm
| L= 3,0m | kom | 5 | 0 | 0
| L=2,0m | kom | 5 | 0 | 0
| l= 1,0 m | kom | 5 | 0 | 0
2. | Kanalizacijska cijev crveno smeđe boje RAL 8023 SN4 DN 160 mm
| L= 6,0 m | kom | 5 | 0 | 0
| L= 3,0 m | kom | 5 | 0 | 0
| L=2,0m | kom | 5 | 0 | 0
| l=1,0 m | kom | 5 | 0 | 0
3. | Kanalizacijska cijev crveno smeđe boje RAL 8023 SN4 DN 110 mm
| L= 6,0 m | kom | 5 | 0 | 0
| L= 3,0 m | kom | 5 | 0 | 0
| l=2,0 m | kom | 5 | 0 | 0
| l=1,0 m | kom | 5 | 0 | 0
4. | Kanalizacijski PVC nepovratni ventil DN 200/200 mm crveno smeđe boje RAL 8023 SN4 | kom | 5 | 0 | 0
5. | Kanalizacijski PVC nepovratni ventil DN 160/160 mm crveno smeđe boje RAL 8023 SN4 | kom | 5 | 0 | 0
6. | Račva kosa DN 200/160/45° | kom | 10 | 0 | 0
7. | Račva kosa DN 160/160/45° | kom | 10 | 0 | 0
8. | Račva kosa DN 160/110/45° | kom | 10 | 0 | 0
9. | Račva kosa DN 110/110/45° | kom | 10 | 0 | 0
10. | Prijelaz DN 200/160 mm | kom | 10 | 0 | 0
11. | Prijelaz DN 160/110 mm | kom | 10 | 0 | 0
12. | Prijelaz DN 110/50 mm | kom | 10 | 0 | 0
13. | Revizija za čišćenje DN 160 mm | kom | 10 | 0 | 0
14. | Revizija za čišćenje DN 110 mm | kom | 10 | 0 | 0
15. | Koljena DN 200 mm 45° | kom | 10 | 0 | 0
16. | Koljena DN 160 mm 45° | kom | 10 | 0 | 0
17. | Koljena DN 110 mm 45° | kom | 10 | 0 | 0
18. | Koljena DN 50 mm 45° | kom | 10 | 0 | 0
19. | Ovjes za kanalizacijske cijevi SN4 , obujmica sa vijkom Ø 8mm l=15cm ugradnja u zid tiplanjem pvc tipla Ø8mm l=8cm. U cijeni kompleta obujmica sa vijkom i tipla
| a) za cijev SN 4 DN 200 | kompl | 5 | 0 | 0
| b) za cijev SN4 DN 160 | kompl | 5 | 0 | 0
20. | PVC Reviziono okno kućnog priključka kanalizacije promjera 400 mm. Baza sa prolaznom kinetom ulaz izlaz DN160 mm sa brtvom za nadgradnju okna, PVC okrugli poklopac 5t nosivosti . | kompl | 5 | 0 | 0
21. | Nadogradnja RO DN 400 sa PVC kanalizacijskom cijevi Ø 400 mm SN4 dužine l= 1m sa brtvom | kom | 10 | 0 | 0
22. | PVC Reviziono okno kućnog priključka kanalizacije promjera 650 mm. PVC baza sa prolaznom kinetom ulaz izlaz DN 200 mm | kom | 10 | 0 | 0
23. | Nadogradnja RO PVC kanalizacijska rebrasta cijev Ø 600mm l= 6m | kom | 3 | 0 | 0
24. | Cestovni ljevano željezni kanalizacijski poklopac okrugli 600 mm nosivosti 250 KN | kom | 5 | 0 | 0
25. | Cestovni ljevano željezni kanalizacijski poklopac 600x600 mm nosivosti 150 KN | kom | 5 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKI MATERIJAL UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG MATERIJALA
1. VODOVODNI MATERIJAL
2. KANALIZACIJSKI MATERIJAL
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
| U ______________________________2022. |  | Ponuditelj: