## Novi_vodomjeri
TROŠKOVNIK VODOMJERA I SPOJNE OPREME
VODOMJERI VIŠEMLAZNI MOKRI
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
1. | Vodomjer DN 15, L=165 mm, KS | kom | 600
2. | Vodomjer DN 20, L=190 mm, KS | kom | 1800
3. | Vodomjer DN 25, L=260 mm, KS | kom | 50
4. | Vodomjer DN 32, L=260 mm, KS | kom | 10
5. | Vodomjer DN 40, L=300 mm, KS | kom | 5
6. | Vodomjer DN 50, L=300 mm, KS | kom | 1
7. | Vodomjer DN 50, L=270/300 mm (prirubnica) | kom | 1
VODOMJERI PRIRUBNIČKI TURBINSKI ZA HLADNU VODU
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena |  | Vrijednost
8. | Vodomjer prirubnički DN 50, L=200 mm | kom | 24
9. | Vodomjer prirubnički DN 65, L=200 mm | kom | 1
10. | Vodomjer prirubnički DN 80, L=225 mm | kom | 20
11. | Vodomjer prirubnički DN 100, L=250 mm | kom | 10
12. | Vodomjer prirubnički DN 150, L=300 mm | kom | 1
SPOJNA OPREMA - SPOJNICE I BRTVE SPOJNICA
13. | Matica i spojnica DN 15, produžena - mesing | kom | 20
14. | Matica i spojnica DN 15, kratka - mesing | kom | 20
15. | Matica i spojnica DN 20, produžena - mesing | kom | 100
16. | Matica i spojnica DN 20, kratka - mesing | kom | 100
17. | Matica i spojnica DN 25, produžena - mesing | kom | 10
18. | Matica i spojnica DN 25, kratka - mesing | kom | 10
19. | Matica i spojnica DN 30, produžena - mesing | kom | 5
20. | Matica i spojnica DN 30, kratka - mesing | kom | 10
21. | Matica i spojnica DN 40, produžena - mesing | kom | 5
UKUPNO:
PDV 25 %:
SVEUKUPNO NABAVA NOVIH VODOMJERA I SPOJNE OPREME