VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

47300 OGULIN, Ivana Gorana Kovačića 14

OIB: 75422440757

Broj: 208 / 2022

Ogulin, 27.09.2022.

IZMJENE DOKUMENTACIJE O NABAVI PREMA

RJEŠENJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Na temelju Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, klasa : UP/II-034-02/22-01/448; urbroj: 354-02/1-22-9 od 25. kolovoza 2022. godine, koje je postalo izvršno 31.08.2022. godine, poništava se dio I Izmjena dokumentacije o nabavi, koji je zahvaćen nezakonitošću, kako slijedi:

1. U tehničkim specifikacijama za stavke 1. do 7. troškovnika u trećem navodu briše navod.

* … a za vodomjere priključne dimenzije DN 20 predvidjeti 10% vodomjera u klasi točnosti minimalno R 200 za horizontalnu ugradnju.

Umjesto brisanog navoda dodaje se stavka 2A.. troškovnika – Vodomjeri višemlazni mokri:

2.A. Vodomjer DN 20, L=190 mm , KS, komada 170, (klase točnosti R200),

koji prema navodima u tehničkim specifikacijama moraju zadovoljavati minimalni protoka Q1 - ≤ 20 l/s, a prijelazni protok Q2 - ≤ 32 l/s.

Visoka mjerna klasa R200 traži se iz razloga što naručitelj intenzivno radi na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, pa mu je potrebna što veća točnost predmetnih mjernog instrumenta.

Ujedno, naručitelj briše navod kao posljednji u tehničkim specifikacijama za Vodomjere višemlazne mokre, a to je da svi ponuđeni vodomjeri moraju biti od istog proizvođača.

Naručitelj je naveo koji postotak ponuđenih vodomjera treba biti horizontalnih, a koliki vertikalnih.

Ostale karakteristike vodomjera vrijede kao za postojeće stavke 1. do 7. troškovnika - Vodomjeri višemlazni mokri.

1. U tehničkim specifikacijama za stavke troškovnika 13. do 16. – Vodomjeri prirubnički kombinirani za hladnu vodu

Briše se navod -Nije potrebna ravna cijev na ulazu i izlazu iz vodomjera, jer se u kučištu nalazi usmjerivač protoka, te navod da vodomjeri moraju imati mogućnost ugradnje senzora tlaka

Svi ostali navodi žalitelja su neosnovani, prema Rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jer je žalitelj naveo neistine oko pogodovanja samo jednom gospodarskom subjektu, stoga naručitelj sve ostale navode u Dokumentaciji o nabavi, za postupak javne nabave: Nabava vodomjera, ostavlja nepromijenjenima, iz razloga što mu takvi vodomjeri trebaju za ugradnju bilo poslovnih ili privatnih korisnika, a ujedno da bi radio maksimalno na smanjivanju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu..

Stručno povjerenstvo za

postupak javne nabave