## List1
Naručitelj:
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin
Ul. Ivana Gorana Kovačića 14,
47300, Ogulin
Troškovnik za servis klorne i mjerne opreme na vodoopskrbnim objektima za sklapanje okvirnog sporazuma u trajanju od 3 godine
Redovni godišnji servis podrazumijeva :
1) zamjenu dijelova opreme koji su u procesu kloriranja u neposrednom, trajnom kontaktu sa klorom
2) zamjenu svih dijelova opreme koji su oštećeni vanjskim utjecajem (mehanička oštećenja, puknuća, nepravilno rukovanje i sl.)
3) zamjenu dijelova mjerno-regulacione opreme koji su ili bi mogli biti uzrok nepravilnom radu, a u trajnom su pogonu
4) kontrolu elektrostrojarskog dijela sustava (injektorske crpke, napojni ormarići)
5) kontrolu, kalibraciju i podešavanje mjernoregulacione opreme
6) kontrolu rada neutralizatora klora u zraku, testiranje detektora klora u zraku i kontrolu neutralizacijske otopine
7) zamjenu ili popravak svih nespecificiranih dijelova koji bi, prema procjeni servisera, svojim stupnjem istrošenosti
mogli ugroziti siguran i pouzdan rad sustava klorinacije
8) izradu izvještaja o servisu i preporuke za radove kod slijedećeg servisa
9) izdavanje jamstva za siguran rad u slijedećih 12 mjeseci
10) izdavanje izjava o parametriranju i umjeravanju sustava kloriranja
A/ | OBJEKAT : CS ZAGORSKA MREŽNICA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Anoda s priključkom | kom | 3 |  | 0
6. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
Vakumski regulator
7. | Komplet brtvila za kučište regulatora | kpl | 6 |  | 0
8. | Montažni jaram regulatora | kom | 6 |  | 0
9. | Kučište regulatora prednje s alarmom | kpl | 6 |  | 0
10 | Kučište regulatora zadnje | kpl | 6 |  | 0
11. | Rotametar
12. | Komplet brtvila za rotametar | kpl | 3 |  | 0
Injektor
13. | Komplet brtvila za injektor s PTFE | kpl | 3 |  | 0
Elektromotorni ventil
14. | Brtvila elektromotornog dozirnog ventila | kpl | 3 |  | 0
15. | Igla sa sjedištem E.M.ventila | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
16. | Cijev fleksibilna d 6/d8 L 1625 | kom | 12 |  | 0
17. | Cijev vakumska d8/d10 LDPE | m | 60 |  | 0
18. | Zbirni tlačni vod za 2 boce | kom | 6 |  | 0
19. | Ventil klorni s adapterom za priključak | kom | 12 |  | 0
20. | Vakuumski preklopnik
21. | Brtvila vakuumskog preklopnika | kpl | 3 |  | 0
Neutralizator klora
22. | Elektrokemijski senzor klora u zraku | kom | 3 |  | 0
23. | Ispitivanje sustava detekcije klora u zraku sa uzorkovanje neutralizacijske otopine sa izdavanjem izvješća ispitivanje brzine usisa ventilacije neutralizatora klora sa izdavanjem izvještaja | kom | 3 |  | 0
24. | Neutralizacijska otopina | kg | 300 |  | 0
25. | RAD
26. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
B/ | OBJEKAT : CS BOCINO VRELO JOSIPDOL
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora |  | 3 |  | 0
5. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
6. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
7. | Kablovi mjernih ćelija analizatora | kpl | 3 |  | 0
Vakumski regulator
8 | Komplet brtvila za kučište regulatora | kpl | 3 |  | 0
9. | Montažni jaram regulatora | kom | 3 |  | 0
10. | Kučište regulatora prednje s alarmom | kpl | 6 |  | 0
11. | Kučište regulatora zadnje | kpl | 6 |  | 0
Rotametar
12. | Komplet brtvila za rotametar | kpl | 3 |  | 0
Injektor
13. | Komplet brtvila za injektor s PTFE | kpl | 3 |  | 0
Elektromotorni ventil
14. | Brtvila elektromotornog dozirnog ventila | kpl | 3 |  | 0
15. | Igla sa sjedištem E.M.ventila | kom | 3 |  | 0
Neutralizator klora
16. | Elektrokemijski senzor klora u zraku | kom | 3 |  | 0
RAD
17. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
C/ | OBJEKAT : CS ZDIŠKA TURKOVIĆI
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
Vakumski regulator
7. | Komplet brtvila za kučište regulatora | kpl | 6 |  | 0
8. | Montažni jaram regulatora | kom | 6 |  | 0
9. | Kučište regulatora prednje s alarmom | kpl | 6 |  | 0
10. | Kučište regulatora zadnje | kpl | 6 |  | 0
Rotametar
11. | Komplet brtvila za rotametar | kpl | 3 |  | 0
Injektor
12. | Komplet brtvila za injektor s PTFE | kpl | 3 |  | 0
Elektromotorni ventil
13. | Brtvila elektromotornog dozirnog ventila | kpl | 3 |  | 0
14. | Igla sa sjedištem E.M.ventila | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
15. | Cijev fleksibilna d 6/d8 L 1625 | kom | 6 |  | 0
16. | Cijev vakumska d8/d10 LDPE | m | 60 |  | 0
17. | Zidni adapter za priključak jedne boce | kpl | 6 |  | 0
18. | Ventil klorni s adapterom za priključak | kom | 6 |  | 0
19. | Vakuumski preklopnik
20. | Brtvila vakuumskog preklopnika | kpl | 3 |  | 0
Neutralizator klora
21. | Elektrokemijski senzor klora u zraku | kom | 3 |  | 0
22. | Testiranje sistema za automatsko zatvaranje ventila klora | kom | 3 |  | 0
23. | Gel-tech akumulator 12V120Ah s pret. | kpl | 3 |  | 0
RAD
24. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
D/ | OBJEKAT : VS RAZDOLJE
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
Dozirna crpka
7. | Ventil usisno/tlačni 3/8" dozirne crpke | kom | 6 |  | 0
8. | Membrana dozirne crpke 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
9. | Dijafragme za elados crpku 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
10. | Usisna sonda dozirne crpke | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
11. | Cijev tlačna d4/d6 PE | m | 30 |  | 0
RAD
12. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
E/ | OBJEKAT :VS TURKOVIĆI
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
5. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
6. | Kabel mjernih ćelija analizatora | kom | 3 |  | 0
7. | Indikator nestanka vode | kom | 3 |  | 0
8. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
9. | Crpka za uzokovanje vode | kom | 3 |  | 0
RAD
10. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
F/ | OBJEKAT : CS KRAKAR DREŽNICA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
Vakumski regulator
7. | Komplet brtvila za kučište regulatora | kpl | 3 |  | 0
8. | Montažni jaram regulatora | kom | 3 |  | 0
9. | Kučište regulatora prednje s alarmom | kpl | 6 |  | 0
10. | Kučište regulatora zadnje | kpl | 6 |  | 0
Rotametar
11. | Komplet brtvila za rotametar | kpl | 3 |  | 0
Injektor
12. | injektor ojačani | kpl | 3 |  | 0
Elektromotorni ventil
13. | Brtvila elektromotornog dozirnog ventila | kpl | 3 |  | 0
14. | Igla sa sjedištem E.M.ventila | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
15. | Cijev fleksibilna d 6/d8 L 1625 | kom | 3 |  | 0
16. | Cijev vakumska d8/d10 LDPE | m | 60 |  | 0
17. | Zbirni tlačni vod za 2 boce | kom | 3 |  | 0
18. | Ventil klorni s adapterom za priključak | kom | 6 |  | 0
Neutralizator klora
19. | Elektrokemijski senzor klora u zraku | kom | 3 |  | 0
RAD
20. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
G/ | OBJEKAT :VS GAVANI
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kom | 3 |  | 0
5. | Anoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
6. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
7. | Kablovi mjernih ćelija | kom | 3 |  | 0
8. | Crpka za uzorkovanje vode | kpl | 3 |  | 0
RAD
9. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
H/ | OBJEKAT : VS STABARNICA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS MJERNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
7. | Crpka za uzorakovanje vode | kom | 3 |  | 0
RAD
8. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
I/ | OBJEKAT : VS KOLIĆI
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS MJERNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
6. | Crpka za uzorkovanje vode | kom | 3 |  | 0
RAD
7. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
J/ | OBJEKAT : VS KRAKAR DREZNICA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS MJERNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
6. | Indikator nestanka vode na analizator | kom | 3 |  | 0
7. | Crpka za uzorkovanje vode | kom | 3 |  | 0
RAD
8. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
K/ | OBJEKAT : VS MODRUŠ
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
7. | Crpka za uzorkovanje vode | kpl | 3 |  | 0
Dozirna crpka
8. | Ventil usisno/tlačni 3/8" dozirne crpke | kom | 6 |  | 0
9. | Membrana dozirne crpke 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
10. | Dijafragme za elados crpku 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
11. | Usisna sonda dozirne crpke | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
12. | Cijev tlačna d4/d6 PE | m | 30 |  | 0
RAD
13. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
L/ | OBJEKAT : VS ALAN
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
7. | Crpka za uzorkovanje vode | kpl | 3 |  | 0
Dozirna crpka
8. | Ventil usisno/tlačni 3/8" dozirne crpke | kom | 6 |  | 0
9. | Membrana dozirne crpke 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
10. | Dijafragme za elados crpku 1,4 l/h | kom | 3 |  | 0
11. | Usisna sonda dozirne crpke | kom | 3 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
12. | Cijev tlačna d4/d6 PE | m | 30 |  | 0
RAD
13. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
M/ | OBJEKAT : CS LIČKA JESENICA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5. | Motor analizatora koračni | kpl | 3 |  | 0
6. | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
Dozirna crpka
7. | Ventil usisno/tlačni 3/8" dozirne crpke | kom | 12 |  | 0
8. | Membrana dozirne crpke 1,4 l/h | kom | 6 |  | 0
9. | Dijafragme za elados crpku 1,4 l/h | kom | 6 |  | 0
10. | Usisna sonda dozirne crpke | kom | 6 |  | 0
Klorootporni vakumski vod
11. | Cijev tlačna d4/d6 PE | m | 60 |  | 0
RAD
12. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
N/ | OBJEKAT :VS GRADINA
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS KLORNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kom | 3 |  | 0
5. | Anoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
6. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
7. | Kablovi mjernih ćelija | kom | 3 |  | 0
8. | Crpka za uzorkovanje vode | kpl | 3 |  | 0
Dozirna crpka
9. | Dozirna crpka kks 1,4l/h | kpl | 3 |  | 0
10. | Cijev tlačna d4/d6 PE | m | 30 |  | 0
11. | Usisna sonda dozirne crpke | kom | 6 |  | 0
RAD
12. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
O/ | OBJEKAT : VS KOSANJAK
REDOVNI GODIŠNJI SERVIS MJERNE OPREME
Redni broj | Naziv robe - usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | UKUPNO
MATERIJAL
Analizator klora
1. | Katoda analizatora | kpl | 3 |  | 0
2. | Kuglice analizatora | kom | 3 |  | 0
3. | Mješalo PVC analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
4. | Btvila analizatora klora | kpl | 3 |  | 0
5 | Anoda analizatora | kom | 3 |  | 0
6. | Crpka za uzorkovanje vode | kom | 3 |  | 0
7. | Motor analizatora koračni | kom | 3 |  | 0
RAD
8. | Rad za servis | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Sveukupno | 0
D/ | REKAPITULACIJA:
Redni broj | OBJETI: |  |  |  | UKUPNO
A | VODOCRPILIŠTE ZAGORJE |  |  |  | 0
B | CS BOCINO VRELO |  |  |  | 0
C | CS TURKOVIĆ |  |  |  | 0
D | VS RAZDOLJE |  |  |  | 0
E | VS TURKOVIĆ |  |  |  | 0
F | CS KRAKAR |  |  |  | 0
G | VS GAVANI |  |  |  | 0
H | VS STABARNICA |  |  |  | 0
I | VS KOLIĆI |  |  |  | 0
J | VS DREZNICA |  |  |  | 0
K | VS MODRUŠ |  |  |  | 0
L | VS ALAN |  |  |  | 0
M | CS LIČKA JESENICA |  |  |  | 0
N | VS GRADINA |  |  |  | 0
O | VS KOSANJAK |  |  |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%:
SVEUKUPNO :
U _____________________, __________2022.
prilikom vršenja servisa te tako i obračunati!
Ponuditelj: