## Novi_vodomjeri
TROŠKOVNIK VODOMJERA I SPOJNE OPREME
VODOMJERI VIŠEMLAZNI MOKRI
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
1. | Vodomjer DN 15, L=165 mm, KS | kom | 500
2. | Vodomjer DN 20, L=190 mm, KS | kom | 1530
2.A. | Vodomjer DN 20, L=190 mm, KS (klase R200) | kom | 170
3. | Vodomjer DN 25, L=260 mm, KS | kom | 50
4. | Vodomjer DN 32, L=260 mm, KS | kom | 10
5. | Vodomjer DN 40, L=300 mm, KS | kom | 5
6. | Vodomjer DN 50, L=300 mm, KS | kom | 1
7. | Vodomjer DN 50, L=270/300 mm (prirubnica) | kom | 1
VODOMJERI PRIRUBNIČKI TURBINSKI ZA HLADNU VODU
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
9. | Vodomjer prirubnički DN 50, L=200 mm | kom | 20
10. | Vodomjer prirubnički DN 65, L=200 mm | kom | 1
11. | Vodomjer prirubnički DN 80, L=225 mm | kom | 20
12. | Vodomjer prirubnički DN 100, L=250 mm | kom | 10
13. | Vodomjer prirubnički DN 150, L=300 mm | kom | 1
VODOMJERI PRIRUBNIČKI KOMBINIRANI ZA HLADNU VODU
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
14. | Vodomjer kombiniraniDN 50, L=270 mm | kom | 1
15 | Vodomjer kombiniraniDN 65, L=300 mm | kom | 1
16. | Vodomjer kombiniraniDN 80, L=300 mm | kom | 2
17. | Vodomjer kombiniraniDN 100, L=360 mm | kom | 1
SPOJNA OPREMA - SPOJNICE I BRTVE SPOJNICA
18 | Matica i spojnica DN 15, produžena - mesing | kom | 20
19. | Matica i spojnica DN 15, kratka - mesing | kom | 20
20. | Matica i spojnica DN 20, produžena - mesing | kom | 100
21. | Matica i spojnica DN 20, kratka - mesing | kom | 100
22. | Matica i spojnica DN 25, produžena - mesing | kom | 10
23. | Matica i spojnica DN 25, kratka - mesing | kom | 10
24. | Matica i spojnica DN 30, produžena - mesing | kom | 5
25. | Matica i spojnica DN 30, kratka - mesing | kom | 10
26. | Matica i spojnica DN 40, produžena - mesing | kom | 5
UKUPNO:
PDV 25 %:
SVEUKUPNO NABAVA NOVIH VODOMJERA I SPOJNE OPREME