## Novi_vodomjeri
TROŠKOVNIK VODOMJERA I SPOJNE OPREME
VODOMJERI VIŠEMLAZNI MOKRI
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
1. | Vodomjer DN 15, L=165 mm, KS | kom | 100
2. | Vodomjer DN 20, L=190 mm, KS | kom | 400
2.A. | Vodomjer DN 20, L=190 mm, KS (klase R200) | kom | 1
3. | Vodomjer DN 25, L=260 mm, KS | kom | 5
4. | Vodomjer DN 32, L=260 mm, KS | kom | 5
5. | Vodomjer DN 40, L=300 mm, KS | kom | 1
6. | Vodomjer DN 50, L=300 mm, KS | kom | 1
7. | Vodomjer DN 50, L=270/300 mm (prirubnica) | kom | 1
VODOMJERI PRIRUBNIČKI TURBINSKI ZA HLADNU VODU
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
8. | Vodomjer prirubnički DN 50, L=200 mm | kom | 1
9. | Vodomjer prirubnički DN 65, L=200 mm | kom | 1
10. | Vodomjer prirubnički DN 80, L=225 mm | kom | 1
11. | Vodomjer prirubnički DN 100, L=250 mm | kom | 1
12. | Vodomjer prirubnički DN 150, L=300 mm | kom | 1
VODOMJERI PRIRUBNIČKI KOMBINIRANI ZA HLADNU VODU
Red.br. | Opis | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost | Naziv proizvođača, tip i oznaka tipskog odobrenja
13. | Vodomjer kombinirani DN 50, L=270 mm | kom | 1
14. | Vodomjer kombinirani DN 65, L=300 mm | kom | 1
15. | Vodomjer kombinirani DN 80, L=300 mm | kom | 1
16. | Vodomjer kombinirani DN 100, L=360 mm | kom | 1
SPOJNA OPREMA - SPOJNICE I BRTVE SPOJNICA
17. | Matica i spojnica DN 15, produžena - mesing | kom | 10
18. | Matica i spojnica DN 15, kratka - mesing | kom | 10
19. | Matica i spojnica DN 20, produžena - mesing | kom | 50
20. | Matica i spojnica DN 20, kratka - mesing | kom | 50
21. | Matica i spojnica DN 25, produžena - mesing | kom | 5
22. | Matica i spojnica DN 25, kratka - mesing | kom | 5
23. | Matica i spojnica DN 30, produžena - mesing | kom | 5
24. | Matica i spojnica DN 30, kratka - mesing | kom | 5
25. | Matica i spojnica DN 40, produžena - mesing | kom | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
PDV 25 %:
SVEUKUPNO NABAVA NOVIH VODOMJERA I SPOJNE OPREME