**VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.**

**OGULIN, I. G. Kovačića 14**

**Broj: 3 / 2024.**

**U Ogulinu, 22.01.2024.**

**Predmet: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.**

Poštovani,

**Naručitelj: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14,**

 OIB: 75422440757

 tel: 047/811-096; fax: 047/532-034

 e-mail: dubravka.boban@vodovod-ogulin.hr

pokrenuo je postupak jednostavne nabave za:

**- INTERVENTNI RADOVI NA PERIFERNIM OBJEKTIMA NADZORNO**

 **UPRAVLJAČKOG SUSTAVA ( NUS-a ) OGULIN USLIJED PREKIDA RADIJSKE**

 **VEZE ZBOG PRESELJENJA REPETITORA –**

 **- Ev. broj nabave : 25 / 24 BV-3,**

te Vam upućujemo ovaj poziv za dostavu ponude.

Sukladno čl. 12. stavak 1. točka 1. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), za godišnju procijenjenu vrijednost nabave roba i usluga manju od 26.540,00 eura (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova do 66.360,00 eura (bez PDV-a), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

**1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 83/2013) ili navod da takvi subjekti ne postoje:**

-Knjigovodstveni servis „MT Biro“ Ogulin

-Uslužni obrt „Biro-trade“ Ogulin

-Radio Ogulin d.o.o. Ogulin

**2. OPIS PREDMETA NABAVE**

Predmet nabave su interventni radovi na perifernim objektima Nadzorno upravljačkog sustava (NUS) Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ogulin, uslijed prekida radijske komunikacijske veze zbog preseljenja repetitora sa Kleka na novu lokaciju – VS Gavani. Sve periferne stanice se sastoje od Allen Bradley PLC-a tip SLC500 koji je zbog dotrajalosti i nemogućnosti dobave rezervnih dijelova, te nemogućnosti izmjene komunikacijskog kanala potrebno zamijeniti modernijom verzijom, prema specifikaciji iz ponudbenog troškovnika, koji je prilog ovog poziva za dostavu ponuda.

CPV – 50330000 - Usluge održavanja telekomunikacijske opreme

Procijenjena vrijednost nabave je do 26.539,00 eura.

**3. UVJETI NABAVE**

Sa odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor.

**Rok valjanosti ponude** je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

**Mjesto isporuke:** Mjesto izvršenja ugovora je područje grada Ogulina .

**Jezik ponude**: Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku. Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku s prijevodom ovlaštenog

prevoditelja na hrvatskom jeziku.

**Predmet nabave:**  specificiran je ponudbenim troškovnikom.

**Količina nabave:** Navedene količine su okvirne, budući da se radi o predmetu nabave za koji Naručitelj zbog njegove prirode ili drugih objektivnih okolnosti ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

 Stvarno nabavljena količina predmeta nabave (stavaka Troškovnika) može biti veća

 ili manja od predviđene (okvirne) količine, ali ukupna plaćanja, bez eventualnih

 izmjena Ugovora o javnoj nabavi, ne smiju prijeći procijenjenu vrijednost nabave.

**Troškovnik:** Ponuditelj je obvezan popuniti sve stavke Troškovnika. Ponuditeljima je

 zabranjeno mijenjanje ili nadopunjavanje teksta Troškovnika.

 Ponuditelji su obvezni popuniti Troškovnik i priložiti ga svojoj ponudi.

 Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja,

 dopisivanja i prepisivanja izvornog teksta ili mijenjanja istog. Ukoliko Naručitelj utvrdi

 da je Ponuditelj u svojoj ponudi mijenjao tekst Troškovnika u dijelu Naziva stavki,

 Opisa stavki, mjerne jedinice ili okvirne količine, odbit će takvu ponudu.

 Upute za popunjavanje stavaka Troškovnika:

* Ponuditelji u Troškovnik obvezno unose jedinične cijene koje se izražavaju u eurima,
* Zbroj svih ukupnih cijena stavki Troškovnika čini cijenu ponude. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale,
* Ponuditelji su obvezni u Troškovniku popuniti i podatke o UKUPNO bez PDV-a:,

PDV (25%), SVEUKUPNO (UKUPNO + PDV).

Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju

 nudi besplatno ili je ista uračunata u cijeni neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku

 za istu stavku obvezan upisati „0,00“ .

**Plaćanje ugovorenog predmeta nabave** Naručitelj će izvršiti na poslovni račun

odabranog Ponuditelja na temelju izdanih računa u roku 30 dana.

**U cijenu ponude**  bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja: cijenu

 ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez PDV-a, iznos

 PDV-a, te cijena sa PDV-om što čini ukupnu cijenu ponude.

 Prilikom ispunjavanja troškovnika Ponuditelj je dužan ukupnu cijenu stavke izračunati

 kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

 Jedinične cijene stavki troškovnika iskazuju se s najviše 2 (dvije) decimale.

 Cijena ponude izražava se u EURIMA.

 **Rok početka i završetka izvršenja ugovora:** Rok početka izvršavanja ugovora je datum

 ovjere ugovora. Rok završetka izvršavanja ugovora je 4 mjeseca od dana ovjere ugovora.

 **Kriterij za odabir ponude** je najniža cijena između prihvatljivih ponuda.

**4. DOKAZI ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

Naručitelj će isključiti Ponuditelja iz postupka nabave ukoliko postoje slijedeći razlozi za isključenje ponuda:

## **4.1.** **Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza** i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1. *potvrdu Porezne uprave* o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana dostave poziva za dostavu ponuda od strane Naručitelja , ili
2. *važeći jednakovrijedni dokument* nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1, ili
3. *izjavu pod prisegom* ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana dostave poziva za dostavu ponuda od strane Naručitelja , ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1 ili jednakovrijedni dokument iz točke 2.

Dokumenti iz točaka 1 ili 2 ili 3 ne smiju biti stariji od dana objave Poziva za dostavu ponuda na web stranicama naručitelja .

Dokumente tražene u poglavlju 4.1. ovog poziva za dostavu ponuda, ponuditelj može dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj ili neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača

**Napomena:**

Dokaze osnova isključenja gospodarskog subjekta iz točke 4.1. ovog Poziva, ponuditelj dostavlja za sebe, ako ponudu dostavlja sam, za sve članove zajednice ponuditelja i podizvoditelje, ukoliko dostavlja ponudu kao zajednica ponuditelja sa podizvoditeljem i za svakog ponuditelja na čiju se sposobnost oslanja u trenutku predaje ponude.

**5. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

**5.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti**

**Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta .**

Upis u registar ponuditelj dokazuje odgovarajućim izvodom o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Dokumenti iz točke 5.1. ne smiju biti stariji od dana objave Poziva za dostavu ponuda na web stranicama naručitelja.

Svi dokazi mogu biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

**Napomena:**

Dokaze uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 5.1. ovog Poziva, ponuditelj dostavlja za sebe, ako ponudu dostavlja sam, za sve članove zajednice ponuditelja i podizvoditelje, ukoliko dostavlja ponudu kao zajednica ponuditelja sa podizvoditeljem i za svakog ponuditelja na čiju se sposobnost oslanja u trenutku predaje ponude.

Prije sklapanja Ugovora Naručitelj može zahtijevati od Ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih traženih dokumenata dokaza isključenja gospodarskog subjekta, osim ako je u ponudi već dostavio tražene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, tada nije dužan ponovno dostavljati. Temeljem dostavljenih izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata na traženje Naručitelja, Ponuditelj **mora** dokazati da i dalje ispunjava uvjete zahtijevane u ovom Pozivu, ali isti dokumenti *ne moraju* odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama (u smislu starosti tj. datuma izdavanja).

**5.2. Tehnička i stručna sposobnost**

**5.2.1. Iskustvo gospodarskog subjekta**

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini pružio usluge iste ili slične predmetu nabave. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 pružene/pruženih usluge/usluga mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno obavljati usluge koje su predmet nabave.

Usluge iste ili slične predmetu nabave su: Uključenje perifernih objekata u nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe temeljen na kombinaciji UKV, GPRS i linkovskih komunikacija

*Kao dokaz iskustva gospodarski subjekt dostavlja Popis ugovora o uslugama na uključenju perifernih objekata u nadzorno upravljački sustav vodoopskrbe temeljen na kombinaciji UKV, GPRS i linkovskih* *komunikacija (u 2024. godini i 3 godine koje prethode toj godini), s minimalno jednom potvrdom o izvršenom ugovoru u iznosu procijenjene vrijednosti nabave, a maksimalno dvije potvrde o pruženim uslugama.*

Priloženi popis Ugovora mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

-      naziv i sjedište druge ugovorne strane, kontakt osoba i kontakt podaci,

-      naziv i sjedište izvođača,

-      predmet ugovora (opis usluga iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt posjeduje traženo iskustvo),

-      vrijednost uredno izvršenih usluga, bez PDV-a,

-      razdoblje izvršenja usluga,

-      navod da su usluge uredno izvršene,

-      puno ime i prezime, te ovjera (potpis odgovorne osobe druge ugovorne strane)

**5.2.2. Tehnički stručnjaci**

Zbog opsega područja obuhvaćenog nadzorno upravljačkim sustavom i brojem mjernih mjesta, naručitelj traži podatke o angažiranim tehničkim stručnjacima kojima će raspolagati gospodarski subjekti za izvršenje predmetnih usluga.

Gospodarski subjekti moraju raspolagati sa slijedećim tehničkim stručnjacima :

AD 1) 3 stručnjaka osposobljena za programiranje Allen Bradley SLC, Micrologix,

 Compact Logix PLC-a, certifikat proizvođača PLC opreme Rockwell Automation

 – sistem integrator;

AD 2) 3 stručnjaka osposobljena za programiranje GE iFix SCADA sustava, certifikat

 proizvođača programske opreme General Electric Digital - Solution Provider kao

 dokaz osposobljenosti djelatnika za programiranje SCADA sustava koji je predmet

 nabave;

AD 3) 1 stručnjak osposobljen za programiranje GE Historian sustava, certifikat

 proizvođača programske opreme kao dokaz osposobljenosti djelatnika za

 programiranje sustava koji je predmet nabave;

AD 4) 1 stručnjak osposobljen za programiranje i puštanje u rad Z8 telemetrijskog

 uređaja, certifikat proizvođača opreme kao dokaz osposobljenosti djelatnika za

 programiranje sustava koji je predmet radova;

AD 5) 1 stručnjak osposobljen za programiranje ZPROS komunikacijskog protokola,

 certifikat proizvođača programske opreme kao dokaz osposobljenosti djelatnika

 za programiranje sustava koji je predmet radova.

*Gospodarski subjekt osposobljenost stručnjaka dokazuje Izjavom uz koju je potrebno priložiti važeće certifikate koji ne smiju biti stariji od 2 godine.*

Napomena: Tehnički stručnjaci ne mogu istovremeno obavljati više navedenih zadaća

Gospodarski subjekt može u izvršenju ugovora angažirati i veći broj stručnjaka uz ograničenje da svakako mora angažirati minimum stručnjaka tražen ovim pozivom za dostavu ponuda.

*Obrazloženje:*

*Naručitelj smatra da su uvjeti vezani za broj angažiranih tehničkih stručnjaka opravdani i svedeni na minimum s obzirom na složenost i važnost predmeta nabave te su razmjerni obuhvatu predmeta nabave. Naime kvarom navedenih uređaja ugrožava se sigurnost opskrbe pitkom vodom te se potencijalno mogu prouzročiti havarije dijela ili cjelovitog sustav, stoga je traženi broj tehničkih stručnjaka neophodan za pouzdanost rada vodoopskrbnog sustava. Dostupnost navedenih tehničkih stručnjaka od velikog je značaja za sigurno funkcioniranje javne vodoopskrbe.*

**5.2.3. Norme osiguranja kvalitete i norme informacijske sigurnosti**

Kako predmetno postrojenje i opisani radovi imaju vrlo značajan utjecaj na Vodoopskrbu grada Ogulina i šire okolice, a samim time su od značajnog društvenog utjecaja, svakako im treba posvetiti izrazitu pažnju za Ispravnosti i pouzdanosti rada, kao i zaštite procesnih podataka, te kibernetičke sigurnosti. Zbog toga je neophodno da Izvoditelj obavlja sve radove u skladu sa standardom ISO 9001 i ISO 27001, odnosno prema “Uredbi o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga” Vlade Republike Hrvatske (NN 68/2018).

Gospodarski subjekt mora potvrditi sukladnost sa sljedećim normama osiguranja kvalitete:

·      HRN EN ISO 27001 - Upravljanje sigurnošću informacija ili jednakovrijedan certifikat ili dokaz o jednakovrijednim mjerama

·      HRN EN ISO 9001 ili jednakovrijedan izdan od ovlaštene organizacije za izdavanje certifikata kojim ponuditelj dokazuje primjenu sustava upravljanja kvalitetom u skladu s međunarodnom normom, primjenu sustava kontrole kvalitete proizvoda, stalno poboljšanje proizvoda i usluga te ozbiljnost organizacije i usmjerenost prema kvaliteti,

Kao dokaz, gospodarski subjekt je obvezan uz ponudu dostaviti važeće certifikate kojima dokazuje usklađenost s predmetnim normama.

**6. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE**

Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)

2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u dokumentaciji o nabavi ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije

3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:

1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

**7. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Javni naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

**8. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije stručnjaka, **samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.**

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu u svrhu realizacije ugovora.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

**Naručitelj je obvezan** provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja, relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.

Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako na temelju provjere iz prethodnog stavka ove točke, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.

**9. IZMJENA UGOVORA TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA**

Izmjene ugovora o nabavi će se vršiti sukladno točki 14. IV Izmjene odluke provedbi postupaka jednostavne nabave, temeljem koje je moguće povećanje ugovornog iznosa u slučaju kad ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a nije veća od 30 % iznosa osnovnog ugovora o nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o nabavi i da se time ne prelaze vrijednosti na koje se primjenjuje IV Izmjena odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave

**10. JAMSTVA**

**10.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude**,

Ne traži se.

**10.2. Jamstvo za dobro izvršenje ugovora**

Odabrani gospodarski subjekt s kojim će Naručitelj sklopiti Ugovor, obavezan je nakon sklapanja Ugovora u roku od 10 dana od dana sklapanja, dostaviti Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice potvrđene (solemnizirane ) kod javnog bilježnika.

Bjanko zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnica (NN 115/12 i 82/2017), s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, a Zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/2017).

Iznos na bjanko zadužnici kojeg popunjavaju Ponuditelji mora biti prvi sljedeći veći iznos od 10% vrijednosti ponude bez PDV-a.

Naručitelj će aktivirati Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u ukupnom iznosu u slučaju:

1. da odabrani Ponuditelj ne postupa za vrijeme trajanja Ugovora u skladu s uvjetima utvrđenim u Ugovoru i ovoj Dokumentaciji o nabavi,

2. za slučaj povrede ugovorenih obveza (koje za posljedicu imaju neispunjenje Ugovora ili neuredno ispunjenje) navedenih u sklopljenom Ugovoru.

Ako Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom Ponuditelju nakon proteka roka na koji je Ugovor sklopljen, a presliku Jamstva pohraniti.

Neovisno o traženom sredstvu jamstva koje je naručitelj odredio u Dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt može uplatiti novčani polog u traženom iznosu.

**11.** **NAČIN DOSTAVE PONUDE**

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom **« NE OTVARATI – PONUDA ZA INTERVENTNE RADOVIE NA PERIFERNIM OBJEKTIMA NUS-a OGULIN »** do **29.01.2024. godine do 12,00 sati.**

 **Otvaranje ponuda nije javno.**

**12. SADRŽAJ I IZRADA PONUDE**

* Na početku ponude ponuditelj ispisuje sadržaj ponude.
* Ponuda se uvezuje u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude
* Ponuda se predaje u papirnatom obliku
* Svaku stranicu ponude potrebno je numerirati, odnosno označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude
* Eventualne ispravke treba potpisati i ovjeriti ovlaštena osoba gospodarskog subjekta
* Ponuda treba biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i neizbrisivom olovkom
* Ponude koje ne budu sukladne uvjetima naznačenim u ovom pozivu neće se razmatrati, kao i nepravodobne i nepotpune ponude
* Svaki ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za predmetnu nabavu.

Ponuda treba sadržavati:

* Ponudbeni list
* Popunjeni troškovnik
* Dokaze isključenja gospodarskog subjekta
* Dokaze sposobnosti

**13. OSTALO**

Kontakt osoba u vezi predmeta nabave je Dubravka Boban, dipl.ing.građ.

tel: 047- 532-033 ili adresa elektroničke pošte: dubravka.boban@vodovod -ogulin.hr . Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 radnih dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

 Ogulin

 **PONUDBENI LIST**

***(ispunjava ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu*)**

**Naziv i sjedište naručitelja:**

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin, I. G. Kovačića 14

**PODACI O PONUDITELJU:**

Naziv i sjedište ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MB / JMBG ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj jest/nije u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PODACI O PODIZVODITELJU/PODISPORUČITELJU I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR:

Naziv i sjedište podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MB / JMBG podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podizvoditelj/podisporučitelj jest/nije sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj/podisporučitelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREDMET NABAVE: INTERVENTNI RADOVI NA PERIFERNIM OBJEKTIMA**

 **NUS-a OGULIN USLIJED PREKIDA RADIJSKE VEZE**

 **ZBOG PRESELJENJA REPETITORA**

**Evidencijski broj nabave: 25 / 24 BV-3**

**Cijena ponude bez PDV-a:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Iznos PDV-a:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Cijena ponude s PDV-om:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ako se naša ponuda prihvati, prihvacamo sve uvjete iz ove dokumentacije za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis ovlaštene osobe ponuditelja ponude:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pečat ponuditelja:

 **PONUDBENI LIST**

 **(ispunjava zajednica ponuditelja)**

Naziv i sjedište naručitelja:

 Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 14

**ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA :**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MB / JMBG ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član zajednice ponuditelja jest/nije u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MB / JMBG ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član zajednice ponuditelja jest/nije u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MB / JMBG ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član zajednice ponuditelja jest/nije u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba člana zajednice ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Naznaka koji je član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem, :***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Nositelj zajednice ponuditelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**PODACI O PODIZVODITELJU/PODISPORUČITELJU I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR:**

Naziv podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OIB:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MB / JMBG podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poslovna banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navod je li podizvoditelj/podisporučitelj u sustavu PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontakt osoba podizvoditelja/podisporučitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj telefona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Broj faksa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj/podisporučitelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

**PREDMET NABAVE: INTERVENTNI RADOVI NA PERIFERNIM OBJEKTIMA**

 **NUS-a OGULIN USLIJED PREKIDA RADIJSKE VEZE**

 **ZBOG PRESELJENJA REPETITORA**

**Evidencijski broj nabave: 25 / 24 BV-3**

**Cijena ponude bez PDV-a:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Iznos PDV-a:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Cijena ponude s PDV-om:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz ove dokumentacije za nadmetanje.

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja ponude: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Potpis ovlaštene osobe ponuditelja ponude:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pečat ponuditelja: