## Troškovnik
T R O Š K O V N I K
USLUGE POPRAVAKA I SERVISIRANJA VODOMJERA
Red.br. | Opis | Tip | Priklj. | JMJ | Količina | Cijena | Vrijednost
1. | Servis vodomjera sa ugradnjom višemlaznog mehanizma | Višemlazni mokri vodomjer (navojni spoj -Tip kao ELSTER, GRABAR, IKOM, SENSUS, ZENNER, INSA ili jednakovrijedno) | DN15 | kom | 130 | 0 | 0
|  |  | DN20 | kom | 1400 | 0 | 0
|  |  | DN25 | kom | 130 | 0 | 0
|  |  | DN30 | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | DN40 | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | DN50 | kom | 4 | 0 | 0
2. | Servis ( obnavljanje po principu testiranja dijelova i proizvodnje novog-obnovljenog vodomjera ) vodomjera sa ugradnjom višemlaznog impulsnog mehanizma ( 1 impuls=1 litar ) za mogućnost naknadne direktne ugradnje bežičnog radio modula, kompaktne izvedbe, 868 Mhz u skladu sa europskom normom ( Wireless M-Bus EN 13757 ). | Višemlazni mokri obnovljeni vodomjer (navojni spoj -Tip kao MADDALENA DS TRP ili jednakovrijedno) sa pripremom za ugradnju bežičnog radio modula ( Tip kao MADDALENA ARROW ili jednakovrijedno ) | DN15 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
3. | Vodomjer višemlazni za hladnu vodu (navojni spoj) sa ugradnjom impulsnog višemlaznog mehanizma ( 1 impuls=1 Litar ) sa bežičnim radio modulom, kompaktne izvedbe, 868 Mhz u skladu sa europskom normom ( Wireless M-Bus EN 13757 ). | Višemlazni mokri vodomjer (navojni spoj -Tip kao MADDALENA DS TRP ili jednakovrijeno) sa bežičnim radio modulom ( Tip kao MADDALENA ARROW ili jednakovrijedno ) | DN15 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN20 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN30 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN40 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
4. | Servis industrijskog vodomjera za hladnu vodu sa impulsnim mehanizmom za mogućnost naknadne ugradnje opreme za daljinsko očitanje | Industrijski turbinski vodomjer (prirubnica -Tip kao Woltman WP, WS, Sensus MeiStream ili jednakovrijedno ) | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN80 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN150 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN200 | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO USLUGE POPRAVAKA I SERVISIRANJA VODOMJERA: | [5 empty] | 0
[6 empty] | PDV 25%: | 0
[5 empty] | Sveukupno: |  | 0
Ponuditelj: