## Naslovna
TROŠKOVNIK
Održavanje mjerno-regulacijske opreme na vodoopskrbnom sustavu Ogulin
Ev.br.: EJN - 183 / 2025

## Pregled i intervencije
Održavanje mjerno-regulacijske opreme
RB | RADOVI | MJ.JED. | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (eur bez PDV) | UKUPNO (eur bez PDV)
I.1 | Redovno održavanje - pregled uređaja sa dijagnostikom stanja uređaja jednom godišnje Uređaji su podjeljeni u kategorije (loger tlaka, plovni i reducir ventil i vodomjer). - Loger tlaka: ukupno instalirano u sustavu: 49 komada - Plovni i reducir ventil: ukupno instalirano u sustavu: 15 komada - Elektromagnetski vodomjer: ukupno instalirano u sustavu: 10 komada Ukupno instalirano 74 komada uređaja.
I.1.1 | Pregled uređaja jednom godišnje, dijagnostika stanja | kom | 74 |  | 0
| Ukupno I.1 Pregled uređaja sa dijagnostikom stanja uređaja jednom godišnje |  |  |  | 0
I.1.2. | Mali servis opreme - radovi
Mjerno-regulacijska oprema - čišćenje - provjera funkcionalnosti
I1.2.1. | Reducir i plovni ventil | kom | 10 |  | 0
I1.2.2. | Loger tlaka - rad na uređaju | kom | 8 |  | 0
I.1.3. | Veliki servis opreme - radovi
Regulatori tlaka i hvatači nečistoća - čišćenje - provjera funkcionalnosti - zamjena membrana i O-ringova - puštanje u rad Turbinski vodomjer - zamjena mehanizma vodomjera
I.1.3.1. | Reducir i plovni ventil | kom | 2 |  | 0
I.1.3.2. | Turbinski vodomjer DN80 - DN100 | kom | 2 |  | 0
| Ukupno I.1, Radovi na redovnom godišnjem servisu opreme i uređaja instaliranih u sustavu |  |  |  | 0
I.2 | Utvrđivanje mjesta propuštanja
I.2.1. | Utvrđivanje mjesta propuštanja na cjevovodu | m | 100 |  | 0
I.2.2. | Izlazak na teren - putni troškovi | km | 1000 |  | 0
| Ukupno I.2, Utvrđivanje mjesta propuštanja na cjevovodu |  |  |  | 0
I.3 | Daljinski nadzor mjerenja s mjerne oprme i nadzor gubitaka u sustavu
I.3.1. | Daljinski nadzor (49 logera x 6 mjeseci) | kom | 294 |  | 0
I.3.2. | Formiranjem baze podataka linijskih objekata u sustavu, pregled putem web preglednika (49 logera x 6 mjeseci) | kom | 144 |  | 0
| Ukupno I.3, Daljinski nadzor rezultata mjerenja s mjerne oprme |  |  |  | 0
I.4. | Hitne intervencije
I.4.1. | Intervencija na lokaciji korisnika: započeti 1 sat + 2 sata za dolazak i odlazak | sat | 12 |  | 0
| Ukupno I.4., Hitne intervencije |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0

## Oprema
Nabava i isporuka opreme
RB | OPREMA | MJ.JED. | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (eur bez PDV) | UKUPNO (eur bez PDV)
II.1 | Baterije za logger, Cello uređaj, Technolog | kom | 5 |  | 0
II.2 | Antena za logger, riblja kost na pocinčanom stupu visine 1-2m | kom | 3 |  | 0
II.3 | Baterija za Hydrins | kom | 4 |  | 0
II.4 | Reed kontakt za vodomjere | kom | 5 |  | 0
II.5 | Servisni kit za regulator tlaka Cla-Val NGE 90-01/DN50-DN100 | kom | 1 |  | 0
II.6 | Servisni kit za regulator tlaka Cla-Val NGE 90-01/DN125-DN200 | kom | 1 |  | 0
II.7 | Ručka za geofon AQUASCOPE 3, Gutterman | kom | 1 |  | 0
II.8 | Ultrazvučna sonda za mjerenje protoka tekućine u cijevima promjera 10-400 mm za mjerač protoka Fluxus F401 i F601, Flexim | kom | 1 |  | 0
II.9 | Logger protoka i tlaka, Cello 4S, Technolog | kom | 5 |  | 0
| Ukupno II, Oprema |  |  |  | 0

## UKUPNO
UKUPNO: Pregled mjerno-regulacijskih uređaja, hitne intervencije, servis i utvrđivanje mjesta propuštanja
I. | Pregled mjerno-regulacijskih uređaja, hitne intervencije, servis i utvrđivanje mjesta propuštanja | 0
II. | Nabava i isporuka opreme | 0
UKUPNO: |  | 0